#### ПАРТИЈА I-Резервни делови за стационарну опрему произвођача ,,TROLEX“

#### Датум: ___.____. 2013. године

| Рб. | Каталошки број | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | P5486.26.01 | GAS SENSING MODULE CH4 METHANE 0..5% v/v | ком | 2 |  |  |
| 2 | P5486.51 | CARBON DISC iss B 17.0 | ком | 25 |  |  |
| 3 | P5486.63 | FEEDTHROUGH KIT Ribbon cable version | ком | 20 |  |  |
| 4 | TX6363.AN | INFRA RED CH4 TRANS'R 0..5% v/v Mk2 | ком | 2 |  |  |
| 5 | P5432.23.6 | GAS SENSING MODULE I/R CH4 0..5% v/v | ком | 2 |  |  |
| 6 | P5432.39 | DISC, PTFE, SELF ADHESIVE 18.6 | ком | 25 |  |  |
| 7 | P5432.79 | RIBBON CABLE ASSY Iss E TX6363 Mk2 | ком | 10 |  |  |
| 8 | TX2131 | COMMANDBUS CONVERTER MODULE | ком | 4 |  |  |
| 9 | TX2102.AA | I/O TERMINAL MODULE. DIN. | ком | 1 |  |  |
| 10 | TX2141.AA | CHANNEL CARD - ANALOGUE I/P GrpI 4..20mA | ком | 5 |  |  |
| 11 | TX2141.AG | CHANNEL CARD - ANALOGUE I/P GrpI 0.4..2V | ком | 2 |  |  |
| 12 | TX2141.AP | CHANNEL CARD - ANALOGUE I/P Dual PT100 | ком | 1 |  |  |
| 13 | TX2141.BP | CHANNEL CARD - ONOFF/STATE I/P Quad ONOFF | ком | 2 |  |  |
| 14 | TX2141.BV | CHANNEL CARD - ONOFF/STATE O/P Dual relay | ком | 1 |  |  |
| 15 | TX6114.BM | PRESSURE SENSOR Abs GrpI Cable Range:0-1bar | ком | 1 |  |  |
| 16 | TX5535.10 | PROXIMITY SENSOR: INDUCTIVE 10mm Op. Dist | ком | 2 |  |  |

ПАРТИЈА II-Резервни делови за портабл опрему произвођача ,,ISC-Oldham“

| Рб. | Каталошки број | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 17134495 | LEL/CH4 sensor for MX4 | ком | 15 |  |  |
| 2 | 17134487 | CO sensor for MX4 | ком | 2 |  |  |
| 3 | 17134461 | O2 sensor for MX4 | ком | 5 |  |  |
| 4 | 17134453-01 | Battery pack for MX4 | ком | 15 |  |  |
| 5 | 17133935 | Water barrier/sensor cover for MX4 | ком | 30 |  |  |
| 6 | SR | Case (full) for MX4 | ком | 5 |  |  |
| 7 | 17124975-M | LEL/CH4 (0-5%) sensor for MX6 | ком | 15 |  |  |
| 8 | 17124975-S | IR/CH4 (0-100%LEL) sensor for MX6 | ком | 1 |  |  |
| 9 | 17124975-1 | CO sensor for MX6 | ком | 1 |  |  |
| 10 | 17124975-3 | O2 sensor for MX6 | ком | 27 |  |  |
| 11 | 17131038-2 | Battery pack (ER) for MX6 | ком | 8 |  |  |
| 12 | 17128265 | Water barrier/sensor cover for MX6 | ком | 30 |  |  |
| 13 | DS2 Cont | Cont. for DS2 (MX6) | ком | 100 |  |  |
| 14 | 17130964 | Case top for MX6 | ком | 30 |  |  |
| 15 | 17127531-1 | PCB, main, for MX6 | ком | 2 |  |  |
| 16 | 17134701 | Cellule fictive for MX6 | ком | 50 |  |  |
| 17 | 17058157 | Internal Dust Filter/WaterStop for MX6 | ком | 10 |  |  |
| 18 | 6311079 | Rechargeable Battery Pack Serie 2000 | ком | 5 |  |  |
| 19 | 6313600 | CH4 sensor 0-5% for EX2000 | ком | 5 |  |  |

УКУПНО: ___________________

(динара)

ПДВ: _____________________

(динара)

ЗА УПЛАТУ: ________________

(динара)