ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПО НАБАВЦИ БРОЈ 02/13/2022

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА:

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗИВ РОБЕ И УСЛУГА** | **СПЕЦИФИКАЦИЈА** | **Количина** | **Цена по ком. Без ПДВ-а** | **Укупна цена без ПДВ-а** | **Укупна цена са ПДВ-ом** |
| Топлоскупљајућа завршница за спољ. монтажу 12kV | -POLT-12C/3XOH4, 12Kv, 25-70mnm2  -Прибор за безлемно сп. ЕАКТ-1656, 35-120 мм2  -Прибор за безлемно сп. ЕАКТ-1642, 35-120 мм2  -Папучица БЛМТ-24/95-13, 42 Kv, 25-95 мм2 | 4 комплета |  |  |  |
| Топлоскупљајућа спојница 12 kV | -POLJ-12/3x25-70-W, 12Kv, 25-70mm2  (комплет садржи механичке чауре са кидајућим главама) | 4 комплета |  |  |  |
| Топлоскупљајућа завршница за спољ. монтажу 12kV | -За кабал ХНР-49 А 1x150 mm2 комплет са папучицама БЛМТ-35/150-13, 42kV, 35-150mm2 | 2 комплета |  |  |  |