## Sheet1
СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА

р.бр.	Спецификација	произвођач	ј.мере	кол.
1	Moxa NPort 5232 2-portni RS-442/485 serijski server sa adapterom za napajanje PWR-12150-EU-SA-T 12V/1,5A		komad	1
2	TP-link MC112CS Fast Ethernet 10/100Mb/s Fiber WDM single mode konverter dometa do 20km preko 1 fiber vlakna (SC)		komad	1
3	TP-link MC111CS Fast Ethernet 10/100Mb/s Fiber WDM single mode konverter dometa do 20km preko 1 fiber vlakna (SC)		komad	1
4	UPS CORE 1K,sa mrežnom karticom i SNMP konekcijom		komad	1
5	Produžni kabl sa 5 utičnica,zaštitom od prenapona dužine 3m		komad	1