ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПО НАБАВЦИ БРОЈ 28/13/2022

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА:

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАЗИВ РОБЕ И УСЛУГА** | **СПЕЦИФИКАЦИЈА** | **Количина** | **Цена без ПДВ-а** | **Цена са ПДВ-ом** |
| Кабловски сиоп  | Самоносиви кабловски сноп 2х16mm2 | 300 метара |   |  |
| Светиљка | Улична светиљка лед 50w | 6 комада |   |  |
| Лира | Лира за ношење уличне светиљке | 6 комада |   |  |
| Шелна  | Обухватна шелна | 6 комада |   |  |
| Затега | Затега за сноп СКС | 12 комада |   |  |
| Клема | Иос клема 6-35mm | 14 комада |   |  |
| Клема  | Редна лустер клема 2,5mm | 12 комада |   |  |
| Кабал | Кабал PPY 3x1,5mm | 15 метара |   |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Потпис понуђача

 МП