|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВРСТА : | | Ознака | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Списак | МАТ.ДОК.: | | 16/15/2023 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Датум: 21.06.2023 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **КУПАЦ/ НАРУЧИЛАЦ** | **ПРОДАВАЦ/ ИЗВРШИЛАЦ** |
| Назив, адреса, матични број, ПИБ,  текући рачун | Назив, адреса, матични број, ПИБ,  текући рачун, |
| ЈП ПЕУ Ресавица, РМУ Боговина  Петра Жалца 2, Ресавица  мат. бр. 17507699,  ПИБ 103084723,  текући рачун бр. 325-9500600002767-91 | Стефком д.о.о. Сокобања  Алексе Маркишића 103  Мат.бр. 07606958  ПИБ:100691786  Текући рачун: |

**НАРУЏБЕНИЦА БРОЈ 1**

**на основу понуде Продавца/ Извршиоца бр. 20/32 од 16.06.2023. године**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Поз.у плану јав.наб. | Предмет набавке/ услуге | Јед.  мере | Кол. | Цена по јединици мере  (са ПДВ-ом) | Укупна вредност  ( 5 x 6 )  (са ПДВ-ом) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1.189 | Редукција 25/20 валпласт | ком. | 4 | 20,00 | 80,00 |
| 2 | 1.189 | Колено 25/90 валпласт | ком. | 8 | 36,00 | 288,00 |
| 3 | 1.189 | Колено 25/45 балпласт | ком. | 8 | 38,00 | 304,00 |
| 4 | 1.189 | Цев 25 валпласт | ком. | 14 | 235,00 | 3.290,00 |
| 5 | 1.189 | Шелна 25 валпласт | ком. | 30 | 21,00 | 630,00 |
| 6 | 1.189 | Т-комад 20 валпласт | ком | 6 | 32,00 | 192,00 |
| 7 | 1.189 | Колено 20/90 валпласт | ком | 23 | 25,00 | 575,00 |
| 8 | 1.189 | Колено 20/45 валпласт | ком | 6 | 26,00 | 156,00 |
| 9 | 1.189 | Заобилазни лук 20 валпласт | ком | 6 | 78,00 | 468,00 |
| 10 | 1.189 | Ушице 20/25 с.н. пештан | ком | 4 | 514,00 | 2.056,00 |
| 11 | 1.189 | Колено 20 у.н. валпласт | ком | 3 | 214,00 | 642,00 |
| 12 | 1.189 | Вентил точак 20 валпласт | ком | 4 | 661,00 | 2.644,00 |
| 13 | 1.189 | Шелна 20 валпласт | ком | 20 | 17,00 | 340,00 |
| 14 | 1.189 | Цеб 20 валпласт | ком | 23 | 135,00 | 3.105,00 |
| 15 | 1.189 | Вентил 25 ПВЦ точак пештан | ком | 2 | 1.045,00 | 2.090,00 |
| 16 | 1.189 | Лук 75/90 пештан | ком | 10 | 124,00 | 1.240,00 |
| 17 | 1.189 | Лук 75/45 | ком | 6 | 110,00 | 660,00 |
| 18 | 1.189 | Канализациона цев 75/250 пештан | ком | 4 | 157,00 | 628,00 |
| 19 | 1.189 | Канализациона цев 75/500 пештан | ком | 3 | 246,00 | 738,00 |
| 20 | 1.189 | Канализациона цев 75/1000 пештан | ком | 2 | 407,00 | 814,00 |
| 21 | 1.189 | Канализациона цев 75/2000 пештан | ком | 10 | 815,00 | 8.150,00 |
| 22 | 1.189 | Перфорирана трака | ком | 4 | 158,00 | 632,00 |
| 23 | 1.189 | Бијак јус 515 5/50 | ком | 80 | 5,40 | 432,00 |
| 24 | 1.189 | Типли гужвајући | ком | 80 | 3,70 | 296,00 |
| 25 | 1.189 | Пур пена пиштољска грђ. 0.750 мл | ком | 2 | 670,00 | 1.340,00 |
| 26 | 1.189 | Ревизија 75 пештан | ком | 2 | 583,00 | 1.166,00 |
| 27 | 1.189 | Маска за завршно колено | ком | 4 | 32,00 | 128,00 |
| 28 | 1.189 | Т комад 25 валпласт | ком | 4 | 53,00 | 212,00 |
| 29 | 1.189 | Т-комад 20 валпласт | ком | 8 | 32,00 | 256,00 |
| 30 | 1.189 | Муф 25 валпласт | ком | 6 | 26,00 | 156,00 |
| 31 | 1.189 | Муф 20 валпласт | ком | 6 | 21,00 | 126,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна вредност без ПДВ-а 28.195,00 |  |
| ПДВ : 5.639,00 |  |
| Укупна вредност уговора са ПДВ-ом : 33.834,00 |  |

РОК ИСПОРУКЕ/ ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: 5 дана од дана наручивања

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: вирмански 15 дана

ОБИМ, ДИНАМИКА И МЕСТО ИСПОРУКЕ:

ГАРАНТНИ РОК: 2 године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

У Боговини, ЗА ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА, РМУ Боговина

РМУ Боговина,

дана 21.06.2023. године \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_