## Sheet1
СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА

р.бр.	Спецификација	произвођач	ј.мере	кол.
1	Замена анализатора мреже NA96+ на орману +LVVFD (орман фреквентне регулације) на вентилатору DELTA AIR ENGINEERING AVD-1500-75kW вентилационог постројења јаме „Равна Река“		комад	1
2	Замена HMI touch display 7“ на орману +LVCP (орман аутоматике) на вентилатору DELTA AIR ENGINEERING AVD-1500-75kW вентилационог постројења јаме „Равна Река“		комад	1