ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 11/13/2024

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА  МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА  ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А  (4 х 5) | УКУПНА  ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разводни метални орман | 800х600х210 IP 65 | Комад | 1 |  |  |  |
| Р/Ф жица | 25 мм2 црна | Метар | 20 |  |  |  |
| Папучица бакарна | 25/10 | Комад | 50 |  |  |  |
| Папучица бакарна | 16/8 | Комад | 50 |  |  |  |
| Кабал | ПП-Ј 4х2,5 лицнасти | Метар | 100 |  |  |  |
| Кабал | ПП-Ј 3х 1,5 лицнасти | Метар | 100 |  |  |  |
| Папучица бакарна | 95/12 | Комад | 30 |  |  |  |
| Дигитални терморегулатор | 72х36 са сондом К-типа 230 V 50 Hz | Комад | 1 |  |  |  |
| Кућиште | За тастер са два тастера ТТ2 | Комад | 4 |  |  |  |
| Тастер | Зелени No | Комад | 5 |  |  |  |
| Тастер | Црвени No | Комад | 5 |  |  |  |
| Ребрасто инсталационо црево | Фи 16 | Метар | 150 |  |  |  |
| Кабловске везице | Л-300х4 црна | Комад | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача  
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_