ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 11/13/2024

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦАМЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНАВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНАВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Разводни метални орман  | 800х600х210 IP 65 | Комад  | 1 |  |  |  |
| Р/Ф жица  | 25 мм2 црна | Метар  | 20 |  |  |  |
| Папучица бакарна  | 25/10 | Комад  | 50 |  |  |  |
| Папучица бакарна  | 16/8 | Комад  | 50 |  |  |  |
| Кабал | ПП-Ј 4х2,5 лицнасти  | Метар  | 100 |  |  |  |
| Кабал  | ПП-Ј 3х 1,5 лицнасти  | Метар  | 100 |  |  |  |
| Папучица бакарна  | 95/12 | Комад  | 30 |  |  |  |
| Дигитални терморегулатор  | 72х36 са сондом К-типа 230 V 50 Hz | Комад  | 1 |  |  |  |
| Кућиште  | За тастер са два тастера ТТ2 | Комад  | 4 |  |  |  |
| Тастер  | Зелени No | Комад  | 5 |  |  |  |
| Тастер  | Црвени No | Комад  | 5 |  |  |  |
| Ребрасто инсталационо црево  | Фи 16 | Метар  | 150 |  |  |  |
| Кабловске везице  | Л-300х4 црна  | Комад  | 200 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_