ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 62/13/2024

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Центрафугална пумпа VPN 150-4- Ремонт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА  МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА  ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А  (4 х 5) | УКУПНА  ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вратило пумпе | Вратило пумпе 25 | Комад | 1 |  |  |  |
| Заштитна чаура | Већа 18 | Комад | 1 |  |  |  |
| Заштитна чаура | Мања 17 | Комад | 1 |  |  |  |
| Лежајна чаура | Већа 14 | Комад | 1 |  |  |  |
| Лежајна чаура | Мања 13 | Комад | 1 |  |  |  |
| Одстојна чаура | 16 | Комад | 3 |  |  |  |
| Чаура | 20 | Комад | 3 |  |  |  |
| Заптивни прстен | | 21 | Комад | 4 |  |  |  |
| Заптивни прстен | | 22 | Комад | 4 |  |  |  |
| Спроводно коло | | Са перајама 6 | Комад | 3 |  |  |  |
| Спроводно коло | | Без пераја 5 | Комад | 1 |  |  |  |
| Графитна плетеница | | 32,33-комплет | Комад | 1 |  |  |  |
| Сет заптивног материјала | | Сет заптивног материјала- комплет | Комад | 1 |  |  |  |
| Радно коло | | Радно коло 7 | Комад | 2 |  |  |  |
| Машинска обрада | | Међустепена -8 | Комад | 3 |  |  |  |
| Машинска обрада | | Радних кола 7 | Комад | 2 |  |  |  |
| Пескарење и чишћење делова | | Пескарење и чишћење делова ( комплет) | Комад | 1 |  |  |  |
| Монтажа, испитивање на притисак и АК3 | | Монтажа, испитивање на притисак и АК3 (комплет) | Комад | 1 |  |  |  |
|  | |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни период: минимум 12 месеци Потпис одговорног лица понуђача  
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_