Tehnička specifikacija
Predmet nabavke je ispitivanje Elektroizolacione opreme i trafo-ulja u Rudnicima JP PEU “Resavica”.
Izolaciona oprema za ispitivanje
Potrebno je izvršiti pregled i ispitivanje elektroizolacione opreme prema sledećim propisima:
- – Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu (“Službeni glasnik RS” broj101/2005, 91/2015 i113/2017–dr. zakon);
- – Pravilnikom o postupku pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline („Službeni glasnik RS“ broj94/2006, 108/06, 114/14 i102/15);
- – Pravilnikom o opštim merama zaštite na radu od opasnog dejstva električne struje u objektima namenjenim za rad, radnim prostorijama i na radilištima („Službeni glasnik RS“ br21/89);
- Radno uputstvo za kontrolisanje zaštitne opreme-RU.16
- – Srpski standardi SRPS EN 60903;2011, SRPS Z.B1.303;2001, SRPS Z.B1.304;2002, SRPS EN 50321, SRPS Z.B1.304, SRPS EN 61111, SRPS EN 61235, SRPS EN 60855, SRPS EN 61243-1;2012, SRPS IEC 855;1996, SRPS NB4.050:1987.

Rudnik „Soko“-- Čitluk kod Soko Banje
Redni Broj	Vrsta opreme	Broj komada / za ispitivanje	Broj ispitivanja(oprema koja se ispituje na 6 meseci-rukavice)
1.	Izolacione Rukavice	4	8
2.	Izolacione čizme	4	4
3.	Ispitivač visokog napona ili Izolaciona motka	1	1
4.	Elektro izolacione prostirke	3	3
		Ukupan broj isptivanja: 16

Rudnik „Jasenovac“-Kod Krepoljina
Redni Broj	Vrsta opreme	Broj komada / za ispitivanje	Broj ispitivanja(oprema koja se ispituje na 6 meseci-rukavice)
1.	Izolacione Rukavice	2	4
2.	Izolacione čizme	2	2
3.	Ispitivač visokog napona ili Izolaciona motka	2	2
		Ukupan broj isptivanja: 7

Rudnik „Lubnica“- Lubnica kod Zaječara
Redni Broj	Vrsta opreme	Broj komada / za ispitivanje	Broj ispitivanja(oprema koja se ispituje na 6 meseci-rukavice)
1.	Izolacione Rukavice	10	20
2.	Izolacione čizme	4	4
3.	Ispitivač visokog napona ili Izolaciona motka	3	3
4.	Elektro izolacione prostirke	3	3
		Ukupan broj isptivanja: 30

Rudnik „Rembas“- Resavica
Redni Broj	Vrsta opreme	Broj komada / za ispitivanje	Broj ispitivanja(oprema koja se ispituje na 6 meseci-rukavice)
1.	Izolacione Rukavice	18	36
2.	Izolacione čizme	10	10
3.	Ispitivač visokog napona ili Izolaciona motka	4	4
4.	Elektro izolacione prostirke	11	11
		Ukupan broj isptivanja: 59

Rudnik „Vrška Čuka“- Avramica kod Zaječara
Redni Broj	Vrsta opreme	Broj komada / za ispitivanje	Broj ispitivanja(oprema koja se ispituje na 6 meseci-rukavice)
1.	Izolacione Rukavice	2	4
2.	Izolacione čizme	4	4
3.	Ispitivač visokog napona ili Izolaciona motka	1	1
		Ukupan broj isptivanja: 9

Rudnik „Bogovina“- Bogovina kod Boljevca
Redni Broj	Vrsta opreme	Broj komada / za ispitivanje	Broj ispitivanja(oprema koja se ispituje na 6 meseci-rukavice)
1.	Izolacione Rukavice	8	16
2.	Izolacione čizme	8	8
3.	Ispitivač visokog napona ili Izolaciona motka	3	3
4.	Elektro izolacione prostirke	12	12
		Ukupan broj isptivanja: 39

Rudnik „Štavalj“- Sjenica
Redni Broj	Vrsta opreme	Broj komada / za ispitivanje	Broj ispitivanja(oprema koja se ispituje na 6 meseci-rukavice)
1.	Izolacione Rukavice	4	8
2.	Izolacione čizme	4	4
3.	Ispitivač visokog napona ili Izolaciona motka	1	1
		Ukupan broj isptivanja: 13

Rudnik „Ibarski Rudnici“- Baljevac na Ibru
Redni Broj	Vrsta opreme	Broj komada / za ispitivanje	Broj ispitivanja(oprema koja se ispituje na 6 meseci-rukavice)
1.	Izolacione Rukavice	12	24
2.	Izolacione čizme	12	12
3.	Ispitivač visokog napona ili izolaciona motka	3	3
4.	Elektro izolacione prostirke	3	3
		Ukupan broj isptivanja: 40

Rudnik „Aleksinac“- Aleksinac
Redni Broj	Vrsta opreme	Broj komada / za ispitivanje	Broj ispitivanja(oprema koja se ispituje na 6 meseci-rukavice)
1.	Izolacione Rukavice	4	8
2.	Izolacione čizme	4	4
3.	Ispitivač visokog napona ili Izolaciona motka	1	1
		Ukupan broj isptivanja: 13

Ukupno u svim rudnicima JP PEU
Redni Broj	Vrsta opreme	Broj komada / za ispitivanje	Broj ispitivanja(oprema koja se ispituje na 6 meseci-rukavice)
1.	Izolacione Rukavice	64	128
2.	Izolacione čizme	52	52
3.	Ispitivač visokog napona ili Izolaciona motka	18	18
4.	Elektro izolacione prostirke	32	32
		Ukupan broj isptivanja: 228

Ponuđač ima obavezu da neophodna ispitivanja obavi u terminima u dogovoru sa investitorom po narudžbenici, najviše 5. dana od prijema narudžbenice elektronskom poštom, i od dostavljanja predmeta za ispitivanje ponuđaču, a na osnovu rokova do kada traju stara uverenja i zakonski rokovi za ispitivanja. Izolacione rukavice, čizme, ispitivači visokog napona I izolacione motke će biti dostavljene ponuđaču na ispitivanje, ukoliko se ne dogovori drugačije I mogu se I oni ispitati na licu mesta u rudnicima. Ponuđač ima obavezu da ispitanu opremu vrati naručiocu- poštom, prevozom itd. Elektro-izolacione prostirke se moraju ispitati na licu mesta.
Spisak transformatora za ispitivanje trafo-ulja
Trafo-ulje je potrebno ispitati na osnovu sledećih propisa:
SRPS-EN 60296:2013-Fluidi za primene u elektrotehnici- mineralna ulja za transformatore i razvodne aparature
SRPS-EN 60475:2013-Metode uzorkovanja izolacionih tečnosti
SRPS-EN 60156:2008-Izolacione tečnosti- određivanje probojnog napona pri mrežnoj frekvenciji- metode ispitivanja
Primenjeni standard: SRPS-EN 60422
R.BR.	Rudnik	Broj transformatora za ispitivanje uzorka ulja
1.	Rudnik „Soko“	4
2.	Rudnik „Jasenovac“	4
3.	Rudnik „Lubnica“	4
4.	Rudnik „Rembas“	12
5.	Rudnik „Vrška Čuka“	3
6.	Rudnik „Bogovina“	6
7.	Rudnik „Štavalj“	5
8	Rudnik „Ibarski Rudnici“	6
9	Rudnik “Aleksinac”	2
Ukupno:		46

Ponuđač ima obavezu da uzme uzorke trafo-ulja, I da za to obezbedi odgovarajuće posude, ili uz prethodni dogovor, mogu da uzmu uzorke radnici sa rudnika.

Potrebno je da ponuđač ima sve neophodne dozvole i ovlašćenja za obavljanje traženih poslova od nadležnih institucija, kao i sve neophodne etalonirane instrumente i uređaje za pregled i ispitivanje.
Svi nalazi i rezultati ispitivanja treba da budu u vidu posebnih pisanih izveštaja za svaki rudnik pojedinačno I da se pošalje na adresu komercijale JP PEU poštom, kao I elektronski izveštaj koji treba da se pošalje na e-mail komercijale JP PEU, sa pripadajućom dokumentacijom – izvod o registraciji privrednog subjekta, licence, crteži, uverenja o etaloniranju uređaja, primenjeni propisi.
Ponuđač ima obavezu da neophodna ispitivanja obavi u terminima u dogovoru sa investitorom po narudžbenici, najviše 5. dana od prijema narudžbenice elektronskom poštom, i od dostavljanja predmeta za ispitivanje ponuđaču, a na osnovu rokova do kada traju stara uverenja i zakonski rokovi za ispitivanja.
Ponuđač treba da da ponudu kao jedinične cene za pojedina ispitivanja: Jedinična cena po uzorku trafo-ulja, po komadu rukavica, čizmi, izolacione prostirke ili ispitivača visokog napona ili izolacione motke. Pošto se ispitivanja rade u različitim vremenskim periodima u zavisnosti od toga kada ističe rok, tako će se i fakturisati- po završenim kompletima ispitivanja.Ukoliko bude potrebe za još nekim ispitivanjem specifične opreme koja nije navedena(na primer električarski šlem, nosač kabla ili slično), fakturisaće se kao cena ispitivanja Ispitivača visokog napona ili Izolacione motke.
 U nabavnom nalogu je dat maksimalno mogući broj ispitivanja za godinu dana, a stvarni broj potrebnih ispitivanja za godinu dana će biti prema zahtevima iz pojedinih rudnika, prema tome do kada važe prethodna ispitivanja, tako da u periodu važenja ugovora, neće biti potrebe za navedenim brojem ispitivanja.Ukoliko se za godinu dana ne potroše predviđena sredstva, broj ispitivanja može biti I veći od datog u tabelama.
Putni troškovi do mesta ispitivanja koja su dana u prethodnim tabelama a koja moraju da se obave u rudnicima- Trafo ulje i izolacione prostirke padaju na teret ponuđača,i eventualno za ostalu opremu ako se ispituje na licu mesta, i to treba da se ima u vidu prilikom formiranja cene.
Ugovor treba da važi do potrošnje predviđenih sredstava ili do 1. godine, šta prvo istekne.
Pošto u rudnicima nije moguće uvek isključiti električnu energiju, zbog pumpanja vode, ventilacije,sistema za praćenje gasno- ventilacionih parametara, radovi će se izvoditi u dogovoru sa naručiocem po dinamici i na lokacijama gde je to u datom trenutku moguće, a postoji mogućnost da se određeni radovi izvode i pod naponom, uz posebne mere zaštite – odnosi se na uzimanje uzoraka trafo ulja.

Elektro služba JP PEU “Resavica”