ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 24/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦАМЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНАВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНАВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кабал  | ПГП 3х2,5мм2 | Метар  | 30 |  |  |  |
| Кабал  | ПГП 5х2,5мм2 | Метар  | 20 |  |  |  |
| Кабал  | ПГП 3х1,5мм2 | Метар  | 30 |  |  |  |
| Разводна табла  | на зид са 12 осигурача | Комад  | 1 |  |  |  |
| Аутоматски осигурач | Б-16А | Комад  | 6 |  |  |  |
| Трофазна  | Утичница у зид | Комад  | 2 |  |  |  |
| Монофазна  | Утичница у зид дупла | Комад  | 6 |  |  |  |
| Поклопац кутије  | 100 х 100 | Комад  | 2 |  |  |  |
| Поклопац  | Кутија фи 78 | Комад  | 3 |  |  |  |
| Гипс  | Електричарски  | Килограм | 10 |  |  |  |
| Кутија  | Уградна фи 60 | Комад  | 5 |  |  |  |
| Кутија  | Разводна фи 78 | Комад  | 3 |  |  |  |
| РСТ бакарни чешаљ | РСТ бакарни чешаљ | Комад  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања: Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_