**СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Редни бр.** | **Назив и карактеристике** | **Количина** |
| 1. | Гипсана табла 120х200 | 3 ком |
| 2. | Бандаж трака | 1 ком |
| 3. | ЦД профил 3м | 5 ком |
| 4. | Ударни типл 60 мм | 40 ком |
| 5. | Угаона лајсна са мрежицом | 8 ком |
| 6. | Типл за стиропор 15 цм | 100 ком |
| 7. | Висилице 70 цм | 20 ком |
| 8. | Сидро | 20 ком |
| 9. | Фуген филер (за бандажирање спојева) | 1 ком |
| 10. | Глет маса 25 кг | 3 џака |
| 11. | Шмиргла П 180 | 3 м |
| 12. | Полудисперзија (макси пол) | 10 кг |
| 13. | Алу заштита за гипс (гипингер) | 8 ком |
| 14. | Пур пена (нискоекспандирајућа) | 2 ком |
| 15. | УД профил | 8 м |
| 16. | Подлога (грунд 1:9) | 1 ком |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |