ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР.  133/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поцинкована цев | Фи 2“ 6 м | Комад | 3 |  |  |  |
| Таблица обавештења | ОПАСНО-ВИСОКИ НАПОН | Комад | 3 |  |  |  |
| Сонда за уземљење | 2м | Комад | 9 |  |  |  |
| Укрсни комад | Укрсни комад | Комад | 30 |  |  |  |
| Поцинкована трака | За уземљење 25х4 | Килограм | 150 (3котура) |  |  |  |
| Поцинкована трака | За уземљење 20х3 | Килограм | 50 (1 котур) |  |  |  |
| Поцинкована шелна |  | За цев 2“JUS 915 | Комад | 15 |  |  |  |
| Потпора за кровни вод |  | JUS 920 | Комад | 30 |  |  |  |
| Потпора за кровни вод |  | JUS 922 | Комад | 30 |  |  |  |
| Механичка заштита |  | За L за уземљење 2 м | Комад | 3 |  |  |  |
| Потпора за фасадни вод |  | JUS 925 А | Комад | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања:   Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________