ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 133/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦАМЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНАВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНАВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поцинкована цев | Фи 2“ 6 м | Комад  | 3 |  |  |  |
| Таблица обавештења | ОПАСНО-ВИСОКИ НАПОН | Комад  | 3 |  |  |  |
| Сонда за уземљење  | 2м | Комад  | 9 |  |  |  |
| Укрсни комад  | Укрсни комад | Комад  | 30 |  |  |  |
| Поцинкована трака  | За уземљење 25х4 | Килограм  | 150 (3котура) |  |  |  |
| Поцинкована трака | За уземљење 20х3 | Килограм  | 50 (1 котур) |  |  |  |
| Поцинкована шелна  | За цев 2“JUS 915 | Комад  | 15 |  |  |  |
| Потпора за кровни вод  | JUS 920  | Комад  | 30 |  |  |  |
| Потпора за кровни вод  | JUS 922  | Комад  | 30 |  |  |  |
| Механичка заштита  | За L за уземљење 2 м | Комад  | 3 |  |  |  |
| Потпора за фасадни вод  | JUS 925 А  | Комад  | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања: Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_