ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 133/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Мат.бр: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Текући рачун:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Контакт: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ  КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА  МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА  ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А  (4 х 5) | УКУПНА  ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поцинкована цев | Фи 2“ 6 м | Комад | 3 |  |  |  |
| Таблица обавештења | ОПАСНО-ВИСОКИ  НАПОН | Комад | 3 |  |  |  |
| Сонда за уземљење | 2м | Комад | 9 |  |  |  |
| Укрсни комад | Укрсни комад | Комад | 30 |  |  |  |
| Поцинкована трака | За уземљење 25х4 | Килограм | 150 (3котура) |  |  |  |
| Поцинкована трака | За уземљење 20х3 | Килограм | 50 (1 котур) |  |  |  |
| Поцинкована шелна | | За цев 2“JUS 915 | Комад | 15 |  |  |  |
| Потпора за кровни вод | | JUS 920 | Комад | 30 |  |  |  |
| Потпора за кровни вод | | JUS 922 | Комад | 30 |  |  |  |
| Механичка заштита | | За L за уземљење 2 м | Комад | 3 |  |  |  |
| Потпора за фасадни вод | | JUS 925 А | Комад | 50 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања: Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Гарантни период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Потпис одговорног лица понуђача  
Важност понуде: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_