ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР.  136/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :
Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт громобранске инсталације | За заштиту од атмосферских пражњења круга јаме Јарандо према пројекту бр. 2129/1-13 од 25.08.2025. године | Комад | 1 |  |  |  |
| Испорука и уградња штапне хватаљке за рано стартовање PREVENCTRON или слично | Δt=60 µs у свему према SRPS N.B4.810 са комплет документацијом. -Издавање атеста на отпор уземљења -Монтажа и издавање атеста на исправност штапне хватаљке за рано стартовање за даљу аксплоатацију | Комплет | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања:   Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________