ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР.  159/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Струјни обухватни трансфоматор SUX-7D 0-500 | 24VDC,IN 0-500A, OUT DC4-20mA | Kомад | 4 |  |  |  |
| Напајање 230 VAC/24VDC-3A | ЗА ДИН шину MEAN-WELL | Комад | 2 |  |  |  |
| Оптички сензор за детекцију | До 2м 24 VDC Fi 18 G18-3B2PA | Комад | 4 |  |  |  |
| РТ-100 Сонда “NIGOS TS-08” | Са стопицом фи 6 | Комад | 4 |  |  |  |
| Разводна кутија | SKX 12/32 Ex I M2 Ex db eb I Mb | Комад | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања:   Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________