ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР.  188/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Фид склопка | 40/0,03 4 Р | Комад | 4 |  |  |  |
| Разводна табла | за на зид са 18 осигурача | Комад | 1 |  |  |  |
| Аутоматски осигурач | В16 А | Комад | 12 |  |  |  |
| Аутоматски осигурач | В20 А | Комад | 3 |  |  |  |
| Р/F жица | 6 мм2 жуто зелена | Метар | 30 |  |  |  |
| Изолована окаста папучица | 6/6 мм | Комад | 30 |  |  |  |
| Утичница | у зид монофазна дупла | Комад | 10 |  |  |  |
| Прекидач | у зид једнополни | Комад | 5 |  |  |  |
| Прекидач | у зид наизменични | Комад | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања:   Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________