ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР.  1/13/2026

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Собни термостат | за ТА пећ | Комад | 2 |  |  |  |
| Цевасти грејач | за ТА пећи МК-4,5 кW | Комад | 4 |  |  |  |
| Цевасти грејач | за ТА пећи МК-6 кW | Комад | 4 |  |  |  |
| Цевасти грејач | за ТА пећи МК-2,5 кW | Комад | 4 |  |  |  |
| Цевасти грејач | за ТА пећи МК-3 кW | Комад | 4 |  |  |  |
| Трофазни термостат | за ТА пећи (радни) 50-320 С | Комад | 2 |  |  |  |
| Трофазни термостат | за ТА пећи (заштитни) 50-320 С | Комад | 2 |  |  |  |
| Утикач | гумирани монофазни | Комад | 5 |  |  |  |
| Утикач | трофазни л-тип | Комад | 3 |  |  |  |
| Термостат | за бојлер (радни) | Комад | 2 |  |  |  |
| Термостат | за бојлер (сигурносни) | Комад | 2 |  |  |  |
| Грејач калорифера | 4 кW, 230 V керамички спирални | Комад | 6 |  |  |  |
| Универзалн чаура | за наставак ал кабла са кидајићим завртњима за пресек 70-120 алпцл70-120 | Комад | 20 |  |  |  |
| Продужни кабал | гумирани на моталици 20 М дужине пресека 3х1,5 мм2 | Комад | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања:   Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Место испотруке: Franco магацин Баљевац, Стеве Качара 4

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________