ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР. 40/13/2026

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Затега за сноп | СКС 4х16 | Комад | 10 |  |  |  |
| Шкаро клема | 4х16/4 | Комад | 5 |  |  |  |
| Аутоматски осигурач | С-16 А 1Р | Комад | 12 |  |  |  |
| Разводна табла | на зид 12 осигурача | Комад | 1 |  |  |  |
| Кабал | ПГП 3х2,5 mm2 | Mетар | 30 |  |  |  |
| Уко-уто утичница | на зид 5 Р-32 А 5 | Комад | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања:   Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Место испотруке: Franco магацин Баљевац, Стеве Качара 4

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________