ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР.  51/13/2026

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Чишћење, провера исправности и баждарење резервоара | Резервоари су подземни запремине 5 тона и 8 тона у којима се складишти нафта Потребно је извршити: -узорковање садржаја резервоара -чишћење до нивоа потпуне дегазације -испитивање и провере потпуне исправности -транспорт и збрињавање насталог отпада преко овлашћених оператера -баждарење резервоара -издавање баждарске таблице и пратеће документације | ком | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања: ___________________

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Место испотруке: Баљевац, Стеве Качара 4

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________