ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР.  4/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ремонт станице за снабдевање горива у кругу Ибарских рудника РЈ Јарандо са испоруком и уградњом следећих елемената станице и издавањем потребних атеста за опрему | Апарати са точењем дизел горива у складу са: Atex 94/9/EC, MID 2004/22EC Карактеристике -Проток ЕХ пумпе 80-100 L/min -Тачност мерења 0,2% -Број пиштоља 1 -Материјал алуминијум -Дужина црева 6м | Комад | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања:   ______________________________

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________