СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА

| Редни бр. | Назив и карактеристике | Количина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кабал 5х2,5 мм² | 20 м |
| 2. | Кабал 3х2,5 мм² | 80 м |
| 3. | Кабал 2х1,5 мм² | 10 м |
| 4. | Утичница 220 В надградна дупла | 3 ком |
| 5. | Утичница 220 В надградна | 1 ком |
| 6. | Разводна кутија 150 х 150 надградна | 1 ком |
| 7. | Разводна кутија 100 х 100 надградна | 3 ком |
| 8. | Типлови Ø 6 х 40 мм са холшрафом | 200 ком |