ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР.  196/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Крстасти уземљивач | Са прикључном плочицом | Комад | 3 |  |  |  |
| Поцинкована трака | За уземљење 25х4 | Килограм | 50 |  |  |  |
| Укрсни комад | Укрсни комад | Комад | 30 |  |  |  |
| Поцинкована трака | За громобран 20х3 | Килограм | 100 |  |  |  |
| Потпора за лимени крв | За слеме SRPS 920 | Комад | 20 |  |  |  |
| Потпора | За вертикални громобрански вод SRPS 925/8 | Комад | 40 |  |  |  |
| Потпора | За лимени кровни вод MGK 204 | Комад | 50 |  |  |  |
| Механичка заштита | За громобрански вод 1,6 м | Комад | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања:   Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________