ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР.  71/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Бојлер | 80 L вертикални прохром DXX-80V или сличних карактеристика 230V,50 Hz,8 kW | Комад | 3 |  |  |  |
| Бринокс црево | ½“ УН-1/2“ СН дужина 0,5 М | Комад | 6 |  |  |  |
| Сигурносни вентил | За бојлер ½“ тип 13VSL2B09 do 10 bara | Комад | 3 |  |  |  |
| Вијак | За бојлер М10*100 комплет | Комплет | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања:   Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________