ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР.  72/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Упаљач | За металхалогену и натријумову сијалицу Z.400 MK-20 | Комад | 15 |  |  |  |
| Термоскупљајућа репаратурна мрежица | RAYCHEM 198/55 шифра 91954 | Комад | 15 |  |  |  |
| Термоскупљајућа спојница | Са лепком за кабал РР00 5х10 1 кV са наставним чаурама комплет | Комад | 5 |  |  |  |
| Кабал | ПГП 3х1,5 мм3 | Метар | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања:   Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________