ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ НАБАВКА БР.  74/13/2025

ПОДАЦИ ПОНУЂАЧА :

Назив:    ______________________________

Адреса:  ______________________________

ПИБ:       ______________________________

Мат.бр:  _____________________________

Текући рачун:_________________________

Контакт: _____________________________

| НАЗИВ РОБЕ/УСЛУГЕ/РАДОВА | ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ | ЈЕДИНИЦА МЕРЕ | КОЛИЧИНА | ЈЕД.ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А | УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-А (4 х 5) | УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Дефектажа неисправног енергетског трансформатора | -Произвођач- “MINEL“ – Београд - Снага - 4000 кVA - Tип – ТР 7708 -Фабрички број – 09771327 -Степен изолације – 38/12 - Спрега – Dy5 - Напон примара – 35000 V - Напон секундара – 6000 V - Tежина уља – 2200 l - Укупна тежина – 10800 кг -Преглед енергетског трансформатора -Испитивање намотаја -Демонтажа поклопца и преглед намотаја -Преглед бухолц релеа -Преглед контактног термометра -Преглед проводних изолатора | Комад | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | Укупно: |  |  |

Начин плаћања:   Одложено 45 дана

Рок испоруке/ извршења услуга: _________________

Гарантни период:  _____________________________                                                                                                Потпис одговорног лица понуђача
Важност понуде:    _____________________________

Датум: ________________                                                                                                                                                   ________________________