Молимо Вас за разјашњење следећих елемената у Конкурсној документацији ЈН бр. 17/14/606006

ПИТАЊЕ: 1) На страницама 67. и 68. конкурсне документације је наведено да је за све позиције потребно доставити важеће атесте или декларације о усклађености са стандардима SRBS N.S8.101, SRBS N.S8.011., SRBS N.S8.201 и изводе из документације из којих се може видети да понуђена добра у потпуности задовољавају захтеване техничке карактеристике.Скрећемо Вам пажњу да су наведени стандарди повучени и замењени одговарајућим стандардима, респективно SRPS EN 60079-1:2008, SRPS EN 60079-0:2008 и SRPS EN 60079-7:2008. Такође наведени стандарди се односе на електричне уређаје у противексплозивној заштити а не за опрему која је предмет понуде и која се уграђује у моторне заштитне склопнике типа 3кт произвођача KONČAR PEX и уређаја типа ОТ Bartek-Varnost, те није могуће испунити захтев из конкурсне документације. Молимо Вас да поменуте пасусе са страна 67 и 68 КД измените тако што ће се као обавезан садржај понуде захтевати атести или декларације о усаглашености нуђене опреме са важећим одговарајућим стандардима за ту опрему.

- Партија 1 – Позиције 47-56 – Биметали типа TRB Iskra – дефинисан је тип и произвођач али не и величина тражених биметала (TRB 3242, TRB3430, TRB 3631, TRB 5731). Молимо Вас да за сваку од ових позиција дефинишете прецизно величину биметала. - Позиције 52-55 – Биметали типа  TRB Iskra – произвођач  Iskra нема у свом производном програму биметале захтеваних регулација већ само приближне. Молимо Вас да на основу каталога произвођача прецизно дефинишете регулацију за сваку позицију. - Позиција 56 – N.N. Мрежни контролник – описно су дате карактеристике траженог електронског склопа. Молимо Вас да наведете тип и произвођача опреме коју треба да понудимо а коју је  KONČAR PEX предвиде за уградњу у своје уређаје 3КТ2-КМ. - пОЗИЦИЈА 57 – Заштитни прекидач AS630A R-500A – произвођач Кончар – Загреб чији је контакт прекидача наведен у техничкој спецификацији се никада није правио са електромоторним већ искључиво са електромагнетним погоном при чему је потребно дефинисати командни напон (најчешће 500V DC).

- Партија 2 – Позиције 1-9 – Склопници називних струја 10А – 250А напона управљања 380V – молимо Вас да дефинишете да ли се ради о АС или DC напону управљања. - Позиција 10, 39, 49 – Помоћно реле PR159 са постољем – да ли је  АС или DC напон. - Позицеје 11, 40-43 – молимо да дефинишете да ли се ради о  АС или DC напону, да ли је кашњење при укључивању или искључивању. Молимо Вас и да проверите напон управљања за позицију 44 – 500V пошто се временски релеи не производе (консултација са више произвођача) за тај командни напон.  - Позиције 13-14 – Трансформатори 30VА – на страни 68 стоји да због специфичности уређаја у који се уграђују морају да буду оригинални, не смеју се по техничким карактеристикама разликовати од оних које произвођач уређаја дао и ускладио са важећим стандардима. Молимо Вас да нам дате тип и назив произвођача трансформатора који су уграђени у кутијама.

ОДГОВОР: - У вези примедби које се односе на наведене стандарде: Опрема – уређаји за које се набављају добра -резервни делови израђени су пре 2008. год. према стандардима наведеним у конкурсној документацији па је и њихово одржавање у складу са њима. - У  вези примедби које се односе на прецизирање произвођача наведених позиција: Сви тражени параметри су дати у техничкој документацији произвођача Ех уређаја приликом атестирања и они су саставни део атестне документације уређаја. Они се могу пронаћи у каталозима произвођача Ех уређаја.

Службеник за јавне набавке

Паљић Мира, дипл.ецц. ср.

Молимо да нам доставите потврду о пријему одговора на e-mail mira.paljic@jppeu.rs