Питање за комисију за ЈН 17/14/606006

ПИТАЊЕ: Можете ли да нам наведете за које тачно контакторе се врши набавка биметалних релеа на позицијама бр. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 и 55. Овако написана ознака је непотпуна и из нје се не може тачно утврдити који је биметал потребан.?

ОДГОВОР: У конкурсној документацији стр. 65/74 – техничка спецификација наведено је о којим се релејима ради односно о уређајума у које се исти уграђују. Ако је потребно поновићемо Вам да се ради о специфичним Ех уређајима типа 3кт производње KONČAR PEX, те ОТ производње BARTEK VARNOST. С обзиром да су произвођачи у својим атестним документацијама дали листе могућих елемената, то ми не смемо мењати због нарушавања њихове Ех заштите.

Службеник за јавне набавке

Паљић Мира, дипл.ецц. ср.

Молимо да нам доставите потврду о пријему одговора на e-mail mira.paljic@jppeu.rs