Питање везано за ЈН 23/14/606006 – Котрљајући лежајеви

ПИТАЊЕ: Према нашем досадашњем искуству лежајеви који се користе за електромоторе би требало да буду у изведби са С3 зазором, за већа оптерећења и веће спољне температуре. Уколико сматрате да није потребно да лежајеви буду у С3 зазору као што сте навели у Вашем допису од 30.05.2014, год. онда ћемо лежајеве нудити без С3 изведбе, а везано за позиције од ред. бр. 1 до 21.

За лежај под ред. бр. 159. у Вашем допису од 30.05.2014. год. где сте дали појашњење да „ознака С4 значи да се лежај уграђује у опрему која је изложена вибрацијама“, напомињем да дата изјава није тачна јер ознака С4 значи да је повећан радијални зазор, за већа оптерећења и веће спољне температуре, а ознака Е1А МА Т41 значи специјалну изведбу кавеза и лежај са таквом ознаком се користи за ударе и вибрације (за вибрациона сита). Још једном молимо за проверу са Вашом техником.

ОДГОВОР: Лежај 22324 С4 јесте лежај који је овом ознаком обележен као лежај са већим радијалним зазором, предвиђен је за већа оптерећења и веће спољне температуре што је нама и потребно.

Службеник за јавне набавке

Паљић Мира, дипл.ецц. ср.

Молимо да нам доставите потврду о пријему одговора на e-mail mira.paljic@jppeu.rs