Na osnovu člana 63. stav 3.,Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije naručilac daje

sledeće pojašnjenje:

PITANJA:

1.Da li je prihvatljivo da se za predmet JN pod rednim brojem 4 ponudi Tehnička digitalna

vaga,kapaciteta 2000g,sa rezolucijom 0,01g?

2. U vezi pozicije 1 i 2, o kom se kapacitetu tj. zapremni radi?

ODGOVORI:

1.Može te ponuditi Tehničku digitalnu vagu,kapaciteta 2000g,sa rezolucijom 0,01g.

2. Za poziciju 1- Laboratorijska sušnica zapremine 35l.Za poziciju 2- Laboratorijska peć zapremine

od 3-6 l

S R E Ć N O !!!