Na osnovu člana 63. stav 3.,Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije naručilac daje

sledeće pojašnjenje:

PITANJA:

1.Da li tehnička vaga treba da bude tipski odobrena?

2.Da li je prihvatljivo da laboratorijska peć za žarenje bude sa regulacijom temperature  do 1100ºC?

3.Da li je prihvatljiv opseg zapremina sušnice od 28 do 35L ?

ODGOVORI:

1. Tehnička vaga treba da bude tipski odobrena

2. Prihvatljivo je da laboratorijska peć za žarenje bude sa regulacijom temperature  do 1100ºC

3. Prihvatljiv je

S R E Ć N O !!!