Na osnovu člana 63. stav 3.,Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije naručilac daje

sledeće pojašnjenje:

PITANJA:

1.Da li је prihvatljivo da tehnička vaga bude kapaciteta do 2.100 gr. rezolucije 0,01 gr.?

2.Da li je potrebno da ima sistem interne automatske kalibracije?

3.Da li je prihvatljivo da sterilizator bude zapremine 25 ili 50 litara ?

ODGOVORI:

1. Prihvatljivo

2. Potrebna je automatska kalibracija

3. Zapremina  mora da bude od 28-35 lit.

S R E Ć N O !!!