На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку број 37/14/606006 , Полиетиленска црева и гумена црева(по партијама) Ознака из општег речника јавне набавке: 44162000,44165100

Измена се односи на  страну 26.  тачка 1.5. став 3,4 и 5  где стоји:

- Извештај о испитивању отпорности према унутрашњем притиску од 15 бара према        стандарду  SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 (за цеви за радни притисак од 10 бара)

- Извештај о испитивању отпорности према унутрашњем притиску од 24 бара према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 (за цеви за радни притисак од 16 бара)

- Извештај о испитивању отпорности према унутрашњем притиску од 30 бара према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 (за цеви за радни притисак од 20 бара)

и сада гласи:

- Извештај о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску  према  стандарду  SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 за цеви за радни притисак од 10 бара(испитивање по стандарду  SRPS EN 12201)

- Извештај о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску  према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 за цеви за радни притисак од 16 бара(испитивање по стандарду  SRPS EN 12201)

- Извештај о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 за цеви за радни притисак од 20 бара(испитивање по стандарду  SRPS EN 12201)

Измена се односи и на  страну 29.  тачка 1.5. став 3,4 и 5  где стоји:

- Извештај о испитивању отпорности према унутрашњем притиску од 15 бара према        стандарду  SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 (за цеви за радни притисак од 10 бара)

- Извештај о испитивању отпорности према унутрашњем притиску од 24 бара према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 (за цеви за радни притисак од 16 бара)

- Извештај о испитивању отпорности према унутрашњем притиску од 30 бара према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 (за цеви за радни притисак од 20 бара)

и сада гласи:

- Извештај о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску  према  стандарду  SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 за цеви за радни притисак од 10 бара(испитивање по стандарду  SRPS EN 12201)

- Извештај о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску  према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 за цеви за радни притисак од 16 бара(испитивање по стандарду  SRPS EN 12201)

- Извештај о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 за цеви за радни притисак од 20 бара(испитивање по стандарду  SRPS EN 12201)

Измена се односи на и страну 35.  Техничка спецификација за партију 1  где стоји:

- Извештај о испитивању отпорности према унутрашњем притиску од 15 бара према        стандарду  SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 (за цеви за радни притисак од 10 бара)

- Извештај о испитивању отпорности према унутрашњем притиску од 24 бара према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 (за цеви за радни притисак од 16 бара)

- Извештај о испитивању отпорности према унутрашњем притиску од 30 бара према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 (за цеви за радни притисак од 20 бара)

и сада гласи:

- Извештај о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску  према  стандарду  SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 за цеви за радни притисак од 10 бара(испитивање по стандарду  SRPS EN 12201)

- Извештај о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску  према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 за цеви за радни притисак од 16 бара(испитивање по стандарду  SRPS EN 12201)

- Извештај о испитивању отпорности према дуготрајном унутрашњем притиску према стандарду SRPS EN ISO 1167:2008, издат од домаће акредитоване лабораторије по SRPS ISO/IEC 17025 за цеви за радни притисак од 20 бара(испитивање по стандарду  SRPS EN 12201)

Измена се односи на и страну 57.  члан.8. Модела уговора где стоји:

Продавац је обавезан да уговорена добра испоручи уговореног квалитета из техничке спецификације конкурсне  документације јавне набавке  број  31/14/606006, која чини саставни део усвојене понуде Продавца и саставни део овог уговора.

и сада гласи:

Продавац је обавезан да уговорена добра испоручи уговореног квалитета из техничке спецификације конкурсне  документације јавне набавке  број  37/14/606006, која чини саставни део усвојене понуде Продавца и саставни део овог уговора.

Измена се односи на и страну 63.  члан.8. Модела уговора где стоји:

Продавац је обавезан да уговорена добра испоручи уговореног квалитета из техничке спецификације конкурсне  документације јавне набавке  број  31/14/606006, која чини саставни део усвојене понуде Продавца и саставни део овог уговора.

и сада гласи:

Продавац је обавезан да уговорена добра испоручи уговореног квалитета из техничке спецификације конкурсне  документације јавне набавке  број  37/14/606006, која чини саставни део усвојене понуде Продавца и саставни део овог уговора.

У складу са одредбама члана 63.Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) ове измене представљају допуну конкурсне документације за Јавну набавку

бр. 37/14/606006 и постају њен саставни део.