18.07.2013 god.

Resavica

Predmet: Odgovori ponuđačima

Pitanja:

1.Da li su zahtevane pumpe vertikalne ili horizontalne izvedbe?

2.Koje su karakteristike radnog fluida?

3.Nije naveden medij koji se pumpa?

4.Da li ima krutih čestica u mediju, da li je abrazivno?

5.Koje je snage postojeći motor?

6.Da li se zna orijentacija usisnog i potisnog cevovoda kao i njihov DN kako bi prilagodili pumpu već postojećem cevovodu?

7.Molimo vas da precizirate o kojoj izvedbi pumpe se radi?

Odgovori:

1.Horizontalna izvedba

2.Jamska prljava voda

3.Hladna voda

4.Ima sitnih,čestice uglja,kamena i zemlje

5.Novo postrojenje,i motor ide prema izboru pumpe

6.DN150mm

7.Horizontalna višestepena pumpa-pumpa,spojnica i elektromotor montirani na zajedničko postolje.

Referent za Javne nabavke

Popadić Svetislav  ecc. s.r.