На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку број 19/15/606006 , Електомотори

Назив и ознака из општег речника набавки: 31100000

Измена се односи на :

- Oбразац понуде за партију 2  на страни 20 за позицију  бр. 5 где стоји -Трофазни асинхрони електромотор 11KW, 380V, 1460o/мин, B-3, I M2,  ExdI, IP-54 и сада гласи - Трофазни асинхрони електромотор 11KW, 380V, 1460o/мин, B-3, IP-54.

- Образац структуре цене коштања за партију 2 ,страна 41 за позицију бр. 5 где стоји

-Трофазни асинхрони електромотор 11KW, 380V, 1460o/мин, B-3, I M2,  ExdI, IP-54 и сада гласи - Трофазни асинхрони електромотор 11KW, 380V, 1460o/мин, B-3, IP-54.

- Модел уговора за партију 2, страна 61 позиција бр. 5 везана за чл. 3. где стоји -Трофазни асинхрони електромотор 11KW, 380V, 1460o/мин, B-3, I M2,  ExdI, IP-54 и сада гласи - Трофазни асинхрони електромотор 11KW, 380V, 1460o/мин, B-3, IP-54.

У складу са одредбама члана 63.Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) ова измена представља допуну конкурсне документације за Јавну набавку

бр. 19/15/606006 и постаје њен саставни део