Одговор на питања понуђача за ЈН 26/15/606006 –  Lak žica

Питање бр.1:

,,Колика је процењена вредност понуде,са ПДВ-ом,односно без ПДВ-а?“

Одговор:

Процењена вредност ЈН 26/15/606006 – Lak žica, је 5.000.000,00 дин. + ПДВ

Питање бр.2:

,,У вашем захтеву се тражи Лак жица класе ,,F” округла,155ºC IEC 317-20.

Да ли можемо да понудимо Лак жицу која је у већој температурној класи, за  200ºC ,са стандардом IEC 317-13“.

Одговор: Дана 8.07.2015.год. на порталу јавних набавки и сајту www.jppeu.rs. објављена је измена и допуна конкурсне документације, измењена конкурсна документација и обавештење о продужетку рока за подношење понуда.

У измени и допуни и измењеној конкурсној документацији, наведени су стандард и температурна класа лак жице,који одговарају потребама ЈП ПЕУ-Ресавица.

(Округла, 180ºC,SRPS EN 60317-8).

Комисија за јавне набавке