Na osnovu pitanja jednog od ponuđača,a na osnovu člana 63. stav 3.,Zakona o javnim

nabavkama Republike Srbije naručilac daje  sledeće pojašnjenje:

PITANJE:

1.U konkursnoj dokumentaciji, u delu Tehnička Specifikacija, strana 27, traži se da ponuđeni detektori budu kompatibilni sa stanicama DS2. Na taj način je jedino moguće ponuditi detektore jednog proizvođača (Industrial Scientific) i to modele MX4 i MX6. Da li je moguće ponuditi detektore koji nisu kompatibilni sa ovim kalibracionim stanicama, a sve u cilju zaštite prava ponuđača?

ODGOVOR:

1. U okviru Tehnicke specifikacije, opis postojeceg stanja,kao i u okviru Tehnicke specifikacije predmetne Javne nabavke je naznaceno da ponudjeni detektori treba da budu kompatibilni sa postojecim kalibracinim stanicama DS2, te nije moguce nuditi detektore koji nisu kompatibilni sa postojecim kalibracionims tanicamna DS2.

S R E Ć N O !!!