На основу члана 63. став 3. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015) објављује

Додатно објашњење

за Јавну набавку мале вредности број 65/15 ,, Топловодни котао 1,25 MW“

Назив и ознака из општег речника набавки: 42161000

На основу захтева за објашњењем једног од понуђача  који се односи на то :

- ,,У тех.документацији стоји да котао поседује бункер за гориво, пужни транспортер за убацивање угља и пужни за избацивање шљаке и пепела, међутим увидом на лицу места и у разговору са г-дином Гораном Максимовићем, је речено да због простора где се уграђује котао и због нефункционалности канала који постоји за избацивање пепела иде само котао са бункером за гориво прилагођен стуацији на лицу места, односно каналу за убацивање угља-горива , директно у бункер  из ког  гориво иде директно у ложиште котла, без пужних транспортера.

Да ли је дошло до промена у тех,спецификацији сходно условима на лицу места?“

дајемо следећи одговор: Нема никаквих измена конкурсне документације у техничкој спецификацији.