ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА бр. 7372

Јавна набавка мале вредности број 67/15

Поступак се води ради закључења уговора о јавној набавци

Предмет набавке: услуга

Назив предмета  јавне набавке:  Ремонт парних котлова (по партијама)

Партија 1 (Ремонт ложишта котла К1 и К2 топлана Ресавица)

Партија 2 (Ремонт парног котла у котларници Сењски Рудник)

Ознака из општег речника јавне набавке: IA23

Ресавица,   03.09. 2015 год.

С А Д Р Ж А Ј:

УВОД - Општи подаци о Наручиоцу

1.  Упутство понуђачима како да сачине понуду

2.  Образац понуде

3.  Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. и76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)

4. Изјава понуђача и подизвођача о испуњавању услова из члана75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)

5. Техничка документација

6.  Образац структуре цене са упуством како да се попуни

7. Образац изјаве о гаранцијама

8. Образац трошкова припреме понуде

9. Изјава о независној понуди

10. Критеријуми за оцењивање

11. Модел уговора

ПРЕДСТАВЉАЊЕ НАРУЧИОЦА

Jавно предузеће за подземну експлоатацију угља - Ресавица је основано одлуком Управног одбора Јавног предузећа "Електропривреда Србије" – Београд број 42/3-3 21.12.1991. године. Почело је са радом 20. јануара 1992. године, даном уписа у регистар код Привредног суда у Крагујевцу, где је уписано у регистарском улошку број 1-4377-00 на основу решења Фи-99/92.

Влада Републике Србије је одлуком 05 број 023-2550/2003-2 од 15. маја 2003. године, која је објављена у Сл. гласнику РС број 54/03, основала Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља, као самостални субјекат, ван ЈП ЕПС. Предузеће је почело са радом 03.07.2003. године, даном уписа у регистар код Привредног суда у Крагујевцу, где је уписано у регистарском улошку бр. 1-20532-00, на основу решења Фи-776/03.

Седиште Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља је у Ресавици, улица Петра Жалца број 2. Делатности предузећа су:

- Основна делатнос: производња, прерада и транспорт угља.

- Споредне делатности: пројектовање, изградња и одржавање рударских објеката, геолошка истраживања, вађење осталих обојених метала, камена за грађевинарство, производња кварцног пешчара, шљунка и песка, магнетита, производња и дистрибуција топлоте и воде, набавка, складиштење и употреба експлозивних материјала који се користе у рударству, производња и трговина хемикалијама, преглед и испитивање изолационих четних апарата у рудницима ЈП ПЕУ, спољно трговински промет у оквиру регистроване делатности, услуге уступања инвестиционих радова страном лицу у земљи, трговина на мало и велико огревом, превоз робе путника у друмском саобраћају, угоститељске услуге, смештај и исхрана радника као и остале пољопривредне услуге.

Делатности се обављају у деловима Предузећа и то:

- Рудник антрацита "Вршка Чука" - Аврамица,

- Ибарски рудници каменог угља - Баљевац,

- Рудник мрког угља "Рембас" - Ресавица,

- Рудник мрког угља "Боговина" - Боговина,

- Рудник мрког угља "Соко" - Сокобања,

- Рудник мрког угља "Јасеновац" - Крепољин,

- Рудник мрког угља "Штаваљ" - Сјеница,

- Рудник лигнита "Лубница" - Лубница и

- Алексиначки рудник (Алексиначки рудник изводи рударске инвестиционе радове у осталим деловима предузећа).

Органи управљања Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља су:

- Управни одбор и

- Директор.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 1. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Ресавица,  03.09.2015. год.

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015) и Одлуке в.д. Директора  ЈП ПЕУ Ресавица о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број 7372 од  31.08.2015. године доноси се:

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- Понуђач понуду подноси тако што попуњава рубрику из обрасца понуде за предметну набавку и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима Наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком штампаним словима, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика.

- Пожељно је да се понуда подноси повезана траком (јемствеником) у јединствену целину и запечаћена (или више целина од којих свака понаособ мора бити запечаћена) ради онемогућавања убацивања или уклањања појединих докумената .

Понуда мора бити спакована у коверти/кутији која је запечаћена печатом на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је коверта/кутија неовлашћено отварана. Уколико коверта/кутија није прописно печатирана на спојевима, понуда се неће отварати и неће се разматрати и не отворена ће бити враћена понуђачу.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља - Ресавица, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку мале вредности ,, Ремонт парних котлова (по партијама)“ - Ознака из ОРН: IA23, ЈН бр.67/15- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 23.09.2015 год. до 10,00 часова .

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користитити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни ван круга других понуђача, од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности Понуђача.

- Понуда мора бити у оригиналу, сачињена на преузетом обрасцу, јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица.Понуда мора бити комплетна (обухваћене све позиције из образца понуде).Није дозвољена измена или допуна образаца и осталих докумената из ове документације.

- Понуђач може да достави понуду за 1 (једну)  или све партије наведене у позиву за подношење понуда и конкурсној документацији.За сваку партију за коју се достави понуда,понуда мора бити комплетна (обухвата све позиције партије).

- Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. Страни понуђачи су у обавези да изврше превод и оверу свих докумената  код овлашћених судских преводилаца  на српски језик.

- Понуда са варијантама није дозвољена (члан 91. став 2. Закона о јавним набавкама Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015).

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.У oбрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

- Понуђач делове понуде који представљају пословну тајну мора видно означити                                          и оверити парафом и печатом.

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

- Обавезна садржина понуде:

- Општи подаци о понуђачу (фирма, седиште, текући рачун, порески ИД број, матични број, шифра делатности, телефон, телефакс, е-mail, итд),

- Назнака да се ради о понуди и број јавне набавке,

- Број понуде и датум сачињавања,

- Основ подношења (Јавни позив, Позив да се достави понуда, итд),

- Редни број, опис набавке и укупне износе позиција,

- Укупна вредност понуде без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупна вредност понуде  са ПДВ-ом. У вредност понуде поред трошкова услуге морају да буду укључени сви зависни трошкови увоза, транспорта, атеста (сертификата) и сл.

Цене у понуди могу бити исказане у динарима или еврима,  укључујући елементе њене структуре на паритету ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА – (Incoterms 2010).

За прерачун у динаре користи се средњи курс Народне Банке Србије на дан  отварања Понуда - члан 19. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015).

Понуђене цене морају бити коначне и  могу се мењати након закључења или у току извршења уговора само у оправданим случајевима  и aко су прецизирани Конкурсном документацијом и  Уговором (члан 115. Закона о јавним набавкама Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015).

Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)

- Начин фактурисања,

Фактурисање се врши у еурима или динарима (обавеза за домаће понуђаче). Уколико је понуда и уговорене обавезе у еурима а фактурисање се врши у динарима, за прерачун у динаре користи се средњи курс Народне Банке Србије важећи на дан извршења услуге.

- Рок и начин плаћања,

Наручилац не прихвата авансно плаћање. Рок плаћања по уговореним обавезама је  45 дана од дана пријема исправног рачуна( који у свом прилогу садржи записник о извршеној услузи, оверен од стране наручиоца и понуђача)на архиви Наручиоца.

Плаћање се врши искључиво у динарима.

Уколико је фактура у еурима, за прерачун у динаре користиће се средњи  курс Народне Банке Србије важећи на дан  извршења услуге.

- Важност понуде,

Рок важности понуде мора да буде до закључења Уговора, а не мањи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају поднетих захтева за заштиту права рокови се продужавају до окончања ових поступака. Понуђач који на писани захтев Наручиоца прихвати продужење рока важности понуде исту не може мењати - Члан 90. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)

●   Рок извршења услуге: максимум 15 дана од дана потписивања уговора

●   Гарантни рок: минимум 12 месеци

●   Место и паритет извршења услуге– ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА (Incoterms 2010).

- Начин извршења: (самостално, заједнички као група понуђача или са подизвођачима).

НАПОМЕНА:

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, навести део који ће вршити преко подизвођача а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.

Код заједничке понуде понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу).

Саставни део заједничке понуде је Споразум  у случају  заједничког извршења набавке, којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и    који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

- Понуђачу који  ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;

- Понуђачу који ће издати рачун;

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање;

- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Име и презиме овлашћеног лица понуђача за додатне информације и његов телефон,

- Печат и потпис овлашћеног лица понуђача.

- Преглед/табелу структура цене/цена, (попуњен и потписан образац структуре цене).

- Начин измене, допуне и опозива понуде: У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 
 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља, Петра Жалца бр.2, 35 237 Ресавица,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности (услуга) –.......... Ремонт парних котлова (по партијама), ЈН бр.67/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности (услуга) – .......... Ремонт парних котлова (по партијама), ЈН бр.67/15 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности (услуга) – .......... Ремонт парних котлова (по партијама), ЈН бр.67/15” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности (услуга)  ........ Ремонт парних котлова (по партијама), ЈН бр.67/15”,- НЕ ОТВАРАТИ” .

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

- Понуђач мора уз понуду да достави оверен образац изјаве  којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу доказује да испуњава обавезне услове из чл.75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015). У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче.

- Понуђач је у обавези да достави средства финансијског обезбеђења, и то:

- соло меницу за озбиљност понуде(за сваку партију понаособ) у вредности од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења до дана објављивања обавештења о додели уговора или обустави поступка на Порталу јавних набавки. Уз меницу је потребно доставити следећу документацију: захтев за регистрацију менице оверен од пословне банке, менично овлашћење(мора бити попуњено износом) и копију картона депонованих потписа овлашћених лица. Наручилац ће приложену меницу реализовати у случају:

- да Понуђач неочекивано измени дату понуду,

- да Понуђач након отварања већ дату понуду повуче пре истека рока њене важности,

- да Понуђач одбије да закључи Уговор према прихваћеној понуди.

Понуђачима којима не буде додељен уговор достављене соло менице за озбиљност понуде биће враћене.

- Понуда ће бити одбијена ако:

- понуда не испуњава неки од услова из тачака: 1-13. овог Упутства,

- ако понуђач самостално, односно као група или са подизвођачима не испуни услове за учешће у поступку јавне набавке и посебне техничке  услове које је дефинисао Наручилац,

- понуда у поступку прегледа и оцене буде оцењена као неприхватљива,

- вредност достављених Потврда за референтне набавке за претходне три пословне године (2012, 2013. и 2014. год.)  не буде минимум у вредности достављене понуде (ако је у питању једна партија) или понуда (ако је у питању више партија)  . Понуђач ће Потврде за референтне набавке документовати оверене од стране овлашћеног лица наручиоца за кога је вршио услугу ремонта парних котлова и копијама: Уговора по основу којих је вршио услуге ремонта котлова и рачуна који се односе на извршену услугу за истог наручиоца/наручиоце по наведеним уговорима (из којих се јасно може видети да се односе на ремонт парних котлова). У случају неподударања периода извршења услуге (2012, 2013. и 2014. год.) и вредности извршене услуге у достављеним копијама Уговора и рачуна, меродавни доказ су достављене копије рачуна. Наручилац (може) задржава право провере веродостојности свих тражених доказа. Провера веродостојности ће се вршити захтевом за доставу оригинал докумената (уколико су достављене копије) или захтевом за доставу додатних докумената за доказивање оствареног промета тј. извршених услуга.

- годишњи обрт понуђача (остварени пословни приход из биланса успеха) у претходнoj  пословнoj години (2014. год), не буде најмање у вредности понуде без ПДВ.

- понуђач не попуни, парафира модел уговора на свакој страни и не потпише и овери печатом последњу страну уговора.

- Понуда може бити одбијена ако:

- у поступку прегледа и оцене буде оцењена као неприхватљива,

- у случају неуобичајено ниске цене у складу са чланом 92. ЗЈН,

- Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине

- Након отварања Понуда није дозвољено достављање и пријем недостајућих битних доказа нити било каквих измена понуђених услова који по чл. 106 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015) представљају разлоге за одбијање понуде.

- Наручилац задржава све приспеле понуде у трајном власништу, уз обавезу да их може користитити само у сопствене сврхе и обавезу чувања поверљивости. Било какво одавање детаља из понуде који су оправдано означени као пословна тајна трећој страни ван круга других понуђача, од стране Наручиоца није дозвољено, без претходне писмене сагласности Понуђача.

- Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail dejan.ostojic@jppeu.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,Јавне набавке мале вредности бр. 67/15”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015).

- Тражење додатних информација и појашњења телефоном, није дозвољено.

- Понуђач коме буде додељен Уговор мора да приложи:

- за добро извршење посла соло меницу са меничним овлашћењем  у висини 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а, са роком важења од 30 дана након истека рока за извршење услуге. Гаранцију Понуђач мора да преда Наручиоцу у тренутку закључења Уговора, у супротном Уговор ће се закључити с одложним условом и почети да важи од предаје соло менице. У случају да Наручилац као најповољнију оцени заједничку понуду групе понуђача: меницу доставља понуђач који је у споразуму о заједничком наступу одређен за достављање средства финансијског обезбеђења.  У случају да Наручилац као најповољнију оцени понуду са подизвођачем обавезу предаје менице има само носилац понуде тј. Уговора.

- Оцена Понуда врши се применом критеријума најнижа понуђена цена.

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона о јавним набавкама Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац доноси одлуку о додели уговора у року одређеном у позиву за давање понуде.

- Одлуку о додели уговора Наручилац објављује на порталу УЈН  и на интернет сајту www.jppeu.rs у року од три дана од дана доношења одлуке.

- Изабрани Понуђач ће бити позван на уговарање у року од 5 дана од дана објављивања одлуке о додели уговора, односно истека рока за подношење захтева за заштиту права. У случају поднетих захтева за заштиту права рокови се продужавају до окончања ових поступака.

- Нацрт уговора дефинише Наручилац у складу са моделом уговора и доставља га изабраном понуђачу на потписивање. Саставни део Уговора је изабрана понуда , са техничком спецификацијом.

- Предвиђени рок за закључење уговора је 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

- У случају одустајања од набавке, Наручилац ће Понуђаче писмено обавестити. Уколико се одустане од набавке пре отварања понуда, понуде ће, неотворене, бити враћене Понуђачима.

- Наручилац је дужан да у складу са чланом 109. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени услови за доделу уговора из члана 107. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015).

- Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

- Наручилац ће обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници www.jppeu.rs, на начин прописан чланом 57. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015), у року од три дана од дана доношења одлуке о обустави поступка јавне набавке.

- За  све поступке у процедури спровођења ове јавне набавке који нису обухваћени у претходним ставовима примењиваће се важећи Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015).

- Наручилац ће поштовати све обавезе које проистичу из Закона о јавним набавкама , а учесници у поступку могу користити сва права која им закон омогућава.( Закон о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015).

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

- Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу , а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail dejan.ostojic@jppeu.rs или препорученом пошиљком са повратницом.  Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

- Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева за заштиту права из претходне тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015) или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015), рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања  одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка на Порталу јавних набавки.

- Наручилац ће у року од 5 дана од дана пријема уредног захтева за заштиту права решењем усвојити захтев за заштиту права и доставити га понуђачу у року од 3 дана или у року од 5 дана  од дана пријема уредног захтева за заштиту права доставити Републичкој комисији одговор, у складу са чланом 153  став 1 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015).

- Уколико решењем наручилац није усвојио све наводе захтева за заштиту права, подносилац захтева за заштиту права може писаним изјашњењем наставити поступак пред Републичком комисијом у року од 3 дана од дана пријема решења, о чему истовремено обавештава наручиоца у складу са чланом 153. Став 3 Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015).

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у свакој фази подношења у изнoсу од 60.000,00 динара .Такса се уплаћује на рачун број: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: захтев за заштиту права, корисник: буџет Републике Србије.Упутство о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права дато је на сајту Републичке комисије за заштиту права понуђача, на коме се налазе и инструкције за уплате таксе за подношење захтева за заштиту права из иностранства на девизни рачун Министарства финансија.

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015).

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Ресавица,  03.09.2015. год.

|  | НАРУЧИЛАЦ | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
| Фирма: | ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА |  |
| Седиште: | Ресавица, Петра Жалца бр. 2 |  |
| Текући рачун (динарски): | 355-3200214539-90 Војвођанска банка |  |
| Порески иден.број | 103084723 |  |
| Матични број: | 17507699 |  |
| Шифра делатности: | 0520 |  |
| Telefon: | 035/627-009 |  |
| телефакс: | 035/627-008 |  |
| E-маил: | dejan.ostojic@jppeu.rs |  |

На основу Јавног позива за подношење понуде објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници www.jppeu.rs 28.08.2015 год., доставља се:

#### ПОНУДА БР. _______________

#### По јавној набавци мале вредности бр. 67/15 за партију 1 (Ремонт ложишта котла К1 и К2  топлана Ресавица)

#### Датум: ___.____. 2015. године

| Рб. | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт ложишта котла (котлови К1 и К2) ,,СУРИ“P10 | ком. | 2 |  |  |
| 2 | Демонтажа и монтажа димних цеви за котао К1 | ком. | 30 |  |  |

УКУПНО: ___________________

(динара/eвра)

ПДВ: _____________________

(динара/евра)

ЗА УПЛАТУ: ________________

(динара/евра)

Понуду дајем:(заокружити и податке уписати за а),б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих понуђача из заједничке понуде)

| Рок и начин плаћања: |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге: |  |
| Гарантни рок: |  |
| Важност понуде (не краће од 30 дана) : |  |
| Место и паритет извршења услуге: |  |

Лице за контакт по овој понуди је: _____________________________________________

М.П.               Потпис одговорног лица понуде

(б)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ 1

Назив подизвођача или име и презиме:

______________________________________________________________________

Седиште и адреса подизвођача:

______________________________________________________________________

Матични број подизвођача или ЈМБГ: ______________________________________________

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): _________________________

Име особе за контакт: ___________________________________________________

Електронска адреса подизвођача (е-mail) : __________________________________

Телефон/Факс: _________________________________________________________

Проценат од укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу__________ %

Понуђач ће преко подизвођача извршити_____________________________________
________________________________________________________________________

(навести део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача)

Име и презиме одговорног  (овлашћеног) лица

_______________________________________________

Датум:_________________                                                     Потпис овлашћеног лица

М.П.

Место: _________________	_______________________

НАПОМЕНА:

Образац (б) ,,ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

(в)  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ЗА ПАРТИЈУ 1

Назив понуђача или име и презиме:

______________________________________________________________________

Седиште и адреса понуђача:

______________________________________________________________________

Матични број понуђача или ЈМБГ:_________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _________________________

Име особе за контакт: ___________________________________________________

Електронска адреса понуђача (е-mail) : __________________________________

Телефон/Факс: _________________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:

_________________________________________

Име и презиме одговорног  (овлашћеног) лица

_______________________________________________

Датум:_________________                                                     Потпис овлашћеног лица

М.П.

Место: _________________	_______________________

НАПОМЕНА: Сви понуђачи учесници у заједничкој понуди одговарају неограничено солидарно према наручиоцу

Образац (в) ,,ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

|  | НАРУЧИЛАЦ | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
| Фирма: | ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА |  |
| Седиште: | Ресавица, Петра Жалца бр. 2 |  |
| Текући рачун (динарски): | 355-3200214539-90 Војвођанска банка |  |
| Порески иден.број | 103084723 |  |
| Матични број: | 17507699 |  |
| Шифра делатности: | 0520 |  |
| Telefon: | 035/627-009 |  |
| телефакс: | 035/627-008 |  |
| E-маил: | dejan.ostojic@jppeu.rs |  |

На основу Јавног позива за подношење понуде објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници www.jppeu.rs 03.09.2015 год., доставља се:

#### ПОНУДА БР. _______________

#### По јавној набавци мале вредности бр. 67/15 за партију 2 (Ремонт парног котла у котларници Сењски Рудник)

#### Датум: ___.____. 2015. године

| Рб. | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт парног котла тип TR5/R (замена пламено димних цеви,корита и плоче ложишта) | ком. | 1 |  |  |

УКУПНО: ___________________

(динара/eвра)

ПДВ: _____________________

(динара/евра)

ЗА УПЛАТУ: ________________

(динара/евра)

Понуду дајем:(заокружити и податке уписати за а),б) или в)

а) самостално

б) са подизвођачем

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих подизвођача)

в) као заједничку понуду

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

(навести назив и седиште свих понуђача из заједничке понуде)

| Рок и начин плаћања: |  |
| --- | --- |
| Рок извршења услуге: |  |
| Гарантни рок: |  |
| Важност понуде (не краће од 30 дана) : |  |
| Место и паритет извршења услуге: |  |

Лице за контакт по овој понуди је: _____________________________________________

М.П.               Потпис одговорног лица понуде

(б)  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ ЗА ПАРТИЈУ 2

Назив подизвођача или име и презиме:

______________________________________________________________________

Седиште и адреса подизвођача:

______________________________________________________________________

Матични број подизвођача или ЈМБГ: ______________________________________________

Порески идентификациони број подизвођача (ПИБ): _________________________

Име особе за контакт: ___________________________________________________

Електронска адреса подизвођача (е-mail) : __________________________________

Телефон/Факс: _________________________________________________________

Проценат од укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу__________ %

Понуђач ће преко подизвођача извршити_____________________________________
________________________________________________________________________

(навести део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача)

Име и презиме одговорног  (овлашћеног) лица

_______________________________________________

Датум:_________________                                                     Потпис овлашћеног лица

М.П.

Место: _________________	_______________________

НАПОМЕНА:

Образац (б) ,,ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ“ попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са подизвођачем.

Уколико понуђач наступа са већим бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и доставити уз понуду.

(в)  ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ЗА ПАРТИЈУ 2

Назив понуђача или име и презиме:

______________________________________________________________________

Седиште и адреса понуђача:

______________________________________________________________________

Матични број понуђача или ЈМБГ:_________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): _________________________

Име особе за контакт: ___________________________________________________

Електронска адреса понуђача (е-mail) : __________________________________

Телефон/Факс: _________________________________________________________

Број рачуна понуђача и назив банке:

_________________________________________

Име и презиме одговорног  (овлашћеног) лица

_______________________________________________

Датум:_________________                                                     Потпис овлашћеног лица

М.П.

Место: _________________	_______________________

НАПОМЕНА: Сви понуђачи учесници у заједничкој понуди одговарају неограничено солидарно према наручиоцу

Образац (в) ,,ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 3. УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ  УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.и76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)

Ресавица,  03.09.2015. год.

На основу Члана 61. став 4. тачка 3. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)и Одлуке в.д.директора  ЈП ПЕУ Ресавица о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 7372  од   31.08.2015. године доноси се:

УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА  ИЗ ЧЛАНА 75. и76. Закона о изменама и допунама Закона о јавним набавкама  (Сл. Гласник РС 68/2015)

Право учешћа имају понуђачи који  испуњавају обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке у складу са чланом 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)и додатне услове које је одредио Наручилац.

- Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Ред.број | Услови: | Докази |
| --- | --- | --- |
| 1 | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | Образац изјаве (страна 26 и 27 КД) . Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом . |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | Образац изјаве(страна 26 и 27 КД). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом . |
| 3. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | Образац изјаве(страна 26 и 27 КД). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом . |
| 4. | -да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. | Образац изјаве(страна 26 и 27 КД). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом . |
| 5. | да располаже неопходним пословним капацитетом: 1)Да за претходне три године (2012, 2013. и 2014.) достави листу референтних набавки у форми ПОТВРДЕ коју одређује Наручилац. Потврда мора да у укупној количинској вредности за све три године буде минимум у вредности дате понуде . | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак најважнијих извршених услуга - стручне референце и 1.2.Потврде о референтним набавкама, које морају бити попуњене, потписане и оверене печатом референтних наручилаца - купаца 1.3.Копије уговора који се односе: на наручиоце од којих су достављене Потврде и на достављене копије рачуна и из којих се јасно види да се односе на услуге ремонта парних котолова . 1.4. Kопије рачуна који се односе на исте наручиоце од којих су достављене Потврде, који у укупном збиру не могу бити мањи од вредности достављених ПОТВРДА о референтним набавкама, из којих се јасно види да се односе на услуге ремонта парних котолова. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача или са подизвођачима, доказе доставити: - за додатни захтев за пословни капацитет из тачке 1) оног члана групе или подизвођача који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе или подизвођач испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1 (референце) овај доказ доставити за те чланове или подизвођаче.Наручилац (може) задржава право провере веродостојности свих тражених доказа. Провера веродостојности ће се вршити захтевом за доставу оригинал докумената (уколико су достављене копије) или захтевом за доставу додатних докумената за доказивање оствареног промета тј. извршених услуга. |
| 6. | - да располаже довољним финансијским капацитетом: 1. Да је Понуђач у претходној пословној години ( 2014-ој) укупно, остварио пословне приходе најмање у вредности понуде. | 1.1. биланс стања за последњу пословну годину (2014. год.)са мишљењем овлашћеног ревизора. Обавезу достављања мишљења овлашћеног ревизора имају само понуђачи који спадају у категорију која по Закону о ревизији има законску обавезу ревизије финансијских извештаја. 1.2. биланс успеха за последњу пословну годину (2014. год ). Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача или са подизвођачима, доказе доставити: - за додатни захтев за финансијски капацитет из тачке 1. оног члана групе или подизвођача који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе или подизвођач испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1 овај доказ доставити за те чланове или подизвођаче; |

НАПОМЕНА:

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача , чија је понуда оцењена као најповољнија , да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача.Ако понуђач у остављеном примереном року , који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију  тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке , односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА РЕМОНТА ПАРНИХ

КОТЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 1  ЗА ПЕРИОД ПРЕТХОДНЕ 3 (ТРИ) ГОДИНЕ (2012,2013 и 2014 )

| Број | Број Уговора и датум | Вредност уговора | Опис посла | Наручилац/ Крајњи корисник |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Понуђач је дужан да достави попуњени приложени образац односно да приложи потврде Наручилаца/Крајњих Корисника  и копије уговора и рачуна  наручиоца од којих су достављене потврде .

Наручилац задржава право да провери веродостојност података методом случајног избора.

Уколико је списак извршених услуга  већи од датог обрасца, образац копирати у потребан број примерака.

М.П.                                                   Потпис одговорног лица Понуђача

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 1

Назив наручиоца:

Седиште:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Телефон:

На основу члана 76. став 2.  Закона о јавним набавкама купац/наручилац

издаје

П О Т В Р Д У

Да је понуђач _________________________________________________

Назив и седиште понуђача

у претходне три године (2012, 2013, 2014)

вршио услугу  која је предмет ове јавне набавке  у укупној вредности  од

___________________________________________________________________________

(уписати фактурисани износ извршених услуга ,бројкама и словима)

| Укупна вредност у 2012. години | Укупна вредност у 2013. години | Укупна вредност у 2014. години |
| --- | --- | --- |
| У К У П Н О: (2012. +2013.+2014. год) |

Потврда се издаје на захтев понуђача

___________________________________________________________________________

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке мале вредности   бр. 67/15,, Ремонт парних котлова (по партијама)“,и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

М.П.                       Потпис овлашћеног лица

Место ____________________

Датум ____________________

НАПОМЕНА: Образац ,,Потврда за референце“ понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно.

СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА РЕМОНТА ПАРНИХ

КОТЛОВА ЗА ПАРТИЈУ 2  ЗА ПЕРИОД ПРЕТХОДНЕ 3 (ТРИ) ГОДИНЕ (2012,2013 и 2014 )

| Број | Број Уговора и датум | Вредност уговора | Опис посла | Наручилац/ Крајњи корисник |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Понуђач је дужан да достави попуњени приложени образац односно да приложи потврде Наручилаца/Крајњих Корисника  и копије уговора и рачуна  наручиоца од којих су достављене потврде .

Наручилац задржава право да провери веродостојност података методом случајног избора.

Уколико је списак извршених услуга  већи од датог обрасца, образац копирати у потребан број примерака.

М.П.                                                   Потпис одговорног лица Понуђача

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ ЗА ПАРТИЈУ 2

Назив наручиоца:

Седиште:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Телефон:

На основу члана 76. став 2.  Закона о јавним набавкама купац/наручилац

издаје

П О Т В Р Д У

Да је понуђач _________________________________________________

Назив и седиште понуђача

у претходне три године (2012, 2013, 2014)

вршио услугу  која је предмет ове јавне набавке  у укупној вредности  од

___________________________________________________________________________

(уписати фактурисани износ извршених услуга ,бројкама и словима)

| Укупна вредност у 2012. години | Укупна вредност у 2013. години | Укупна вредност у 2014. години |
| --- | --- | --- |
| У К У П Н О: (2012. +2013.+2014. год) |

Потврда се издаје на захтев понуђача

___________________________________________________________________________

ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке мале вредности   бр. 67/15,, Ремонт парних котлова (по партијама)“,и у друге сврхе се не може користити.

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни.

М.П.                       Потпис овлашћеног лица

Место ____________________

Датум ____________________

НАПОМЕНА: Образац ,,Потврда за референце“ понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за све наручиоце појединачно.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 4. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА И ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)

Ресавица,  03.09.2015. год.

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)

Овим,  као овлашћено лице понуђача    ______________________________________

(назив понуђача)

Изјављујем под пуном моралном , материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне  услове прописане чл. 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр. 67/15 ,, Ремонт парних котлова (по партијама) „ у својству понуђача.

Услови из чл.75. ЗЈН су да :

- је понуђач регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

- понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

- је понуђач измирио доспеле порезе ,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности , која је на снази у време подношења понуде.

Место: ___________________       Понуђач:____________________________________

Датум: ___________________           М.П.  __________________________

НАПОМЕНА: У случају да понуду даје група понуђача или понуђач са подизвођачима достављају се изјаве и за чланове групе и подизвођаче и та изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом .

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)

Овим,  као овлашћено лице подизвођача ______________________________________

(назив подизвођача)

Изјављујем под пуном моралном , материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавамо све обавезне  услове прописане чл. 75. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС 124/2012,14/2015 и 68/2015)за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр. 67/15 ,, Ремонт парних котлова (по партијама) „ у својству подизвођача.

Услови из чл.75. ЗЈН су да :

- је подизвођач регистрован код надлежног органа , односно уписан у одговарајући регистар

- подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,

- је подизвођач измирио доспеле порезе ,доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији

- је подизвођач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности , која је на снази у време подношења понуде.

Место: ___________________

Подизвођач:____________________________________

Датум: ___________________           М.П.  __________________________

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ресавица,  03.09. 2015. год.

ПАРТИЈА 1

Технички подаци парног котла

тип „ SURI P 10.0.U“

произвођача „Kirka-Suri“d.o.o. Београд

(локација котла: топлана, Ресавица; број котлова: 2 комада)

Габаритне димензије котла:

- пречник бубња	Ø 2800 x 18mm;

- дужина бубња	4674 mm;

- дужина котла	11500 mm;

- висина котла	12000 mm;

- ширина котла	3600 mm.

| Врста горива | Угаљ Ресавица |
| --- | --- |
| Доња топлотна моћ | Hd=10.301,5kJ/kg |
| Потрошња горива | 2799,95 kg/h |
| Степен искоришћења котла | 81,47% |
| Загревна површина парног котла | 383 m2 |
| Запремина | парног котла за средњи ниво | 22,2 m3 |
|  | парног котла укупно | 25,1 m3 |
| Парни котао | радни притисак | 1,0 МPa (10 bar) |
|  | дозвољени притисак | 1,3 МPa (13 bar) |
|  | прорачунски притисак | 1,4 МPa (14 bar) |
|  | испитни притисак | 1,7 МPa (17 bar) |
|  | максимална температура паре на излазу из котла | 195◦C |
|  | температура напојне воде max | 105◦C |
|  | производња паре | 10 t/h |

- Димне цеви II промаје су урађене од материјала квалитета St 35.8.

| Димензије цеви | mm | Ø 82,5 x 4 |
| --- | --- | --- |
| Број цеви | ком | 120 |
| Дужина димне цеви | mm | 4775 |
| Грејна површина | m2 | 135,55 |
| Пресек за пролаз гасова | m2 | 0,534 |
| Средња брзина гасова | m/s | 29,23 |
| Коефицијент пролаза топлоте | W/m2K | 42,16 |
| Размењена топлота | kW | 1946,08 |
| Топлотно оптерећење | kW/m2 | 14,35 |
| Излазна температура | ◦C | 418,62 |

- Димне цеви III промаје су урађене од материјала квалитета St 35.8.

| Димензије цеви | mm | Ø 82,5 x 4 |
| --- | --- | --- |
| Број цеви | ком | 78 |
| Дужина димне цеви | mm | 4775 |
| Грејна површина | m2 | 88,107 |
| Пресек за пролаз гасова | m2 | 0,347 |
| Средња брзина гасова | m/s | 34,78 |
| Коефицијент пролаза топлоте | W/m2K | 48,66 |
| Размењена топлота | kW | 714,14 |
| Топлотно оптерећење | kW/m2 | 8,105 |
| Излазна температура | ◦C | 314,8 |

Ложиште котла

- Преструјни колектор од цеви квалитета Č.1214, димензија Ø219,1 x 8 x 4325 mm;

- Бочни колектори од цеви квалитета Č.1214, димензија Ø219,1 x 8 x 5665 mm;

- Задњи горњи колектор од цеви квалитета Č.1214, димензија Ø219,1 x 8 x 2300 mm;

- Задњи доњи колектор од цеви квалитета Č.1214, димензија Ø219,1 x 8 x 3000 mm;

- Предњи доњи колектор од цеви квалитета Č.1214, димензија Ø219,1 x 8 x 3000 mm;

- Колектор рама за убацивање горива квалитета Č.1214, димензија Ø219,1 x 8 x 2620 mm;

- Колектор рама за убацивање горива квалитета Č.1214, димензија Ø219,1 x 8 x 2100 mm;

- Цеви ложишта су урађене од материјала квалитета Č.1214, димензија Ø57 x 4mm.

| Екранске цеви | mm | Ø 57 x 4 |
| --- | --- | --- |
| Корак | mm | 75 |
| Загревна површина ложишта | m2 | Fcm=92,0 |
| Запремина ложишта | m3 | V1=48 |
| Површина решетке | m2 | R=6 |
| Коефицијент вишка ваздуха на крају ложишта | / | λ=1,4 |
| Температура на крају ложишта | ◦C | t1=730,34 |
| Специфично топлотно оптерећење запремине ложишта | kW/m3 | Q1=166,91 |
| Специфично топлотно оптерећење површине ложишта | kW/m2 | QFl=89,9 |
| Размена топлоте у ложишту | kW | Q1=2874,72 |
| Количина пепела | kg/h | 1254,37 |

Намена парног котла

Парни котао је намењен за производњу засићене водене паре за технолошке потребе.

Напомена:

У прилогу је део цртежа парног котла из техничке документације произвођача „Kirka-Suri“d.o.o. Београд. Број цртежа 1.

ПАРТИЈА 2

Технички подаци парног котла тип „ ТR – 5/R “произвођача „Минел-терморемонт“ Београд (локација котла: Сењски Рудник; број котлова: 1 комад)

Општи подаци:

| Дозвољени максумални притисак | bar | 10 |
| --- | --- | --- |
| Прорачунски притисак | bar | 10 |
| Радни притисак | bar | 10 |
| Испитни притисак | bar | 15 |
| Температура засићене паре за радни притисак (max) | ◦C | 184 |
| Температура напојне воде | ◦C | 105 |
| Укупна огревна површина | m2 | 84 |
| Површина I пакета цеви | m2 | 34,4 |
| Површина II пакета цеви | m2 | 36,6 |
| Продукција паре / капацитет котла | t/h | 2,5 / 3 |
| Топлотна снага котла | kW | 1945 |
| Степен искоришћења котла | % | 64 |
| Садржај воде у котлу код нормалног водостаја | m3 | 7,6 |
| Садржај паре у котлу | m3 | 1,75 |
| Потрошња угља | kg/s | 0,1564 |

Ложиште котла

| Пречник котла | 2200 mm |
| --- | --- |
| Дужина котла | 4700 mm |
| Пречник котла са изолацијом | 2360 mm |
| Висина главног парног вентила | 3230 mm |

Димензије котловских делова

| Пречник тела бубња | 2200 mm |
| --- | --- |
| Укупна дужина бубња | 3600 mm |
| Дебљина лима плашта | 20 mm |
| Материјал плашта бубња | Č.1204 |
| Дебљина данца бубња | 20 mm |
| Пречник данца | 2200 mm |
| Материјал данца | Č.1204 |
| Пречник пламене цеви | 800 mm |
| Дебљина зида пламене цеви | 15 mm |
| Материјал пламене цеви | Č.1204 |
| Дужина пламене цеви | 2900 mm |
| Пречник димних цеви | Ø 88,9 x 4 mm |
| Број комада димних цеви | 88 ком. (40+48) |
| Дужине димних цеви | 3614 mm/2877 mm |
| Број анкер цеви | 34 комада |
| Пречник анкер цеви | Ø 60,3 x 8 mm |
| Дужина анкер цеви | 160 mm |

Због специфичности саме јавне набавке односно немогућности наручиоца да дефинише конкретне позиције које улазе у ремонт парних котлова, наручилац одређује датум дефектаже (10.09.2015 год. од 10,00 часова) када ће сви заинтересовани понуђачи имати могућност да активно учествују у изради дефектажног листа по коме ће моћи да дају адекватну понуду. Дефектажни лист ће у свом садржају имати и додатне услове које понуђачи морају испунити а тичу се одређених атестирања односно поседовања сертификата.

Од стране наручиоца биће формирана стручна комисија која ће бити задужена да уради обједињени дефектажни лист који ће бити оверен и од стране присутних понуђача.

Дефектажни лист ће бити објављен одмах по изради, на порталу УЈН и на интернет страници www.jppeu.rs као измена и допуна конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности бр. 67/15. Право учешћа у Јавној набавци имају и понуђачи који нису учествовали у изради дефектажног листа.

Стручна комисија формирана од стране наручиоца биће задужена и да прати извршење услуга  и да по завршетку исте сачини записник о извршењу услуге.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail:dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА

Ресавица,   03.09.2015. год.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 1

За понуду бр. _____________ од ___. ___. ______. год.

| Позиција | Јед .мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Трошкови који чине јединичну цену без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Трошкови основног материјала | Трошкови превоза | Остали трошкови | Стопа ПДВ-а на јед. цену | Износ ПДВ-а на јед. цену | Количина | Укупна вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а на укупну вредност | Укупна вредност + ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт ложишта котла (котлови К1 и К2) ,,СУРИ“P10 | ком. |  |  |  |  |  |  |  | 1 ком. |  |  |  |
| Демонтажа и монтажа димних цеви за котао К1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 ком. |  |  |  |

Место ________________                                   М.П.

Датум ________                                                                       Потпис овлашћеног лица                                                                                                    										                                                                                      Понуђача

_________________

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ КОШТАЊА ЗА ПАРТИЈУ 2

За понуду бр. _____________ од ___. ___. ______. год.

| Позиција | Јед .мере | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Трошкови који чине јединичну цену без ПДВ-а |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Трошкови основног материјала | Трошкови превоза | Остали трошкови | Стопа ПДВ-а на јед. цену | Износ ПДВ-а на јед. цену | Количина | Укупна вредност без ПДВ-а | Износ ПДВ-а на укупну вредност | Укупна вредност + ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт парног котла тип TR5/R (замена пламено димних цеви,корита и плоче ложишта) | ком. |  |  |  |  |  |  |  | 1 ком. |  |  |  |

Место ________________                                   М.П.

Датум ________                                                                       Потпис овлашћеног лица                                                                                                    										                                                                                      Понуђача

НАПОМЕНА: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити , потписати и печатом оверити образац структуре цене.

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

У колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и у колони 1. обрасца структуре цене;

У колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и у колони 1. обрасца структуре цене;

У колони 5., 6. и 7. уписати колико износе поједини трошкови у структури цене из колоне 3., и то: 1) трошкови основног материјала тј. добра које је премет набавке за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене, 2) трошкови превоза до рудника у саставу ЈП ПЕУ, 3) остали трошкови који нису обухваћени у колонама: 5.и 6., а укалкулисани су цену у колони 3;

У колони 8. уписати стопу ПДВ-а која се примењује на добра која су предмет набавке;

У колони 9. уписати износ ПДВ-а на јединичну цену из колоне 3.;

У колони 11. уписати укупну вредност без ПДВ-а за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене и то тако што ће се помножити цена из колоне 3. и количина наведена у колони 10.;

У колони 12. уписати износ обрачунатог ПДВ-а на укупну вредност из колоне 11.  за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене;

У колони 13. уписати укупну вредност са ПДВ-ом за сваку позицију наведену у обрасцу понуде и обрасцу структуре цене коштања и то тако што ће се помножити цена из колоне 4. и количина наведена у колони 10.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 7. Образац изјаве о  гаранцијама

Ресавица,   03.09.2015. год.

Назив понуђача:____________________________________________________________

Седиште и адреса:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон/ Фаx:_____________________________________________________________

Јавно предузеће за подземну експлоатацију угља

Ресавица, Петра Жалца бр. 2

ПРЕДМЕТ: Изјава о гаранцијама

Овим као учесник у отвореном поступку јавне набавке, по Вашем позиву за прикупљање понуда  објављеном на порталу УЈН и на Вашој интернет страници, изјављујемо следеће:

- Гарантујемо Вам за услуге које нудимо да су одговарајућег квалитета и у складу са техничком документацијом

- Гарантујемо Вам непромењивост цене наведене у понуди,

- Гарантујемо Вам  извршење услуге и то  у року који смо навели.

- Као минимум Вашег финансијског обезбеђења за озбиљност понуде достављамо:

- соло меницу за озбиљност понуде у вредности од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а са роком важења до дана објављивања обавештења о додели уговора или обустави поступка на Порталу јавних набавки. Уз меницу достављамо следећу документацију: захтев за регистрацију менице оверен од пословне банке, менично овлашћење(мора бити попуњено износом) и копију картона депонованих потписа овлашћених лица.

5.    Као минимум Вашег финансијског обезбеђења за добро извршење посла достављамо:

-  за добро извршење посла соло меницу са меничним овлашћењем  у висини 10% од уговорене вредности набавке без ПДВ-а, са роком важења од 30 дана након истека рока за извршење услуге.Гаранцију Понуђач мора да преда Наручиоцу у тренутку закључења Уговора, у супротном Уговор неће бити закључен, тј. биће закљућен са следећим рангираним понуђачем који испуњава наведене услове.

У ______________, дана:________2015.год.

М.П.        Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________________

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Ресавица,   03.09.2015 год.

| ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова |
| --- |
| Р.Б. | СТРУКТУРА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ | ИЗНОС У ДИНАРИМА БЕЗ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |
| 9. |  |  |
| Укупан износ трошкова без пореза на додату вредност |  |
| Укупан износ трошкова са порезом на додату вредност |  |
| Датум:______________ | Потписи одговорних лица и печати: _________________________________ Понуђач који наступа самостално _________________________________ Подизвођач/Члан групе понуђача __________________________________ Подизвођач/Члан групе понуђача _________________________________ Подизвођач/Члан групе понуђача |

Понуђач се изјашњава за повраћај наведених трошкова       ДА        НЕ

(заокружити понуђено да или не)

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 9. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Ресавица,  03.09.2015. год.

Назив понуђача:___________________________

_________________________________

Седиште и адреса:__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Телефон/ Фаx:_____________________________________________________________

Изјава о независној понуди

Овим неопозиво, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

изјављујемо да смо понуду у јавној набавци мале вредности 67/15 поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

лицима.

У __________________

Дана: _____________2015. год.            Потпис овлашћеног лица понуђача

______________________

МП

Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, ову изјава се  доставља за сваког учесника из групе; у случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: dejan.ostojic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Ресавица,  03.09.2015. год.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Оцена понуда врши се применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

НАПОМЕНА:

У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, биће изабрана понуда оног понуђача који има дужи гарантни период.У случају истог понуђеног гарантног периода , као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења услуге.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет набавке

Ремонт парних котлова (по партијама)

Ресавица, Србија

11. Модел уговора

Ресавица,  03.09.2015. год.

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

закључен између:

1.	Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица, ул. Петра Жалца бр. 2, 	мат.бр.17507699, ПИБ: 103084723, текући рачун бр. 295-1242018-22, које заступа в.д. 	директора ЈП ПЕУ Мр Стеван Џелатовић, дипл.инж. (у даљем тексту: "Наручилац")  и

2.	___________________________________________________________________, 	мат.бр.____________,ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________,

кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: "Извршилац ")

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ( ''Сл.гласник РС'' број 124/2012), Одлуком бр.____ од __________ године покренуо поступак јавне набавке мале вредности бр.67/15 ''ремонт парних котлова''.

- да је Извршилац за партију 1. доставио Понуду бр. ______ од ______________ године која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са ЗЈН на основу понуде Извршиоца донео Одлуку о додели уговора број _____ од __________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је услуга ремонта ложишта котла (котлови К1 и К2) ,,СУРИ“ P10 и демонтажа и монтажа димних цеви за котао К1 у Топлани у Ресавици.

Извршилац се обавезује да у периоду важења овог уговора, услуге из става 1. овог члана врши уговореног квалитета, у свему према својој понуди број _______ од ________ године, техничкој спецификацији и дефектажном листу из конкурсне документације, важећим прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту услуге, упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора.

ЦЕНА

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услугу из чл.2 став 1. овог Уговора,  у свему према техничкој спецификацији и дефектажном листу из конкурсне документације, својој понуди број _______ од ________ године по следећој спецификацији и ценама:

| Рб. | Предмет набавке | Јед. мере. | Кол. | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ложишта котла (котлови К1 и К2) ,,СУРИ“P10 | Ком. | 2 |  |  |
| 2 | Демонтажа и монтажа димних цеви за котао К1 | Ком. | 30 |  |  |

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи _______________ динара.

ПДВ износи _________________ динара.

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи _________________ динара.

Уговорне стране сагласно утврђују да је уговорена цена из овог члана фиксна у периоду важења овог уговора  и да обухвата вредност услуга и све друге трошкове које поводом извршења овог уговора има Извршилац.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да исплати Извршиоцу вредност стварно извршеног обима услуга , на основу фактуре Извршиоца, у року до ___ (____________) дана од дана:

-доставе и евидентирања фактуре на архиви Наручиоца и њене овере потписом од стране овлашћеног лица Наручиоца;

-доставе записника о пруженим услугама са спецификацијом извршених услуга, потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца без примедби.

Извршилац се обавезује да, као услов за плаћање од стране Наручиоца, уз испостављену фактуру достави Наручиоцу, записник о пруженим услугама са спецификацијом извршених услуга, потписан од стране овлашћених лица Наручиоца без примедби.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Извршилац се обавезује да при закључењу уговора достави:

-меницу  са назначеним номиналним износом од 10% од  вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. 56/2011);

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности Извршиоца може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору, са роком важења од 30 дана од дана истека рока за коначно извршење посла;

- Потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Извршиоца, оверен печатом банке са датумом овере.

Наручилац је овлашћен да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Извршилац не извршава уговорне обавезе.

По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити Извршиоцу.

ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Извршилац се обавезује да почне са извршењем услуга које су предмет овог Уговора у року до 5 (пет) дана од дана ступања овог Уговора на снагу.

Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши Наручиоцу у укупном  року извршења од ________(________) дана  од дана ступања овог Уговора на снагу.

Услуге које су предмет овог Уговора врше се у Ресавици.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извршилац својом кривицом не изврши уговорену услугу у уговореном року из члана 6. овог уговора, дужан је да Наручиоцу плати на име уговорне казне 0,5% од вредности уговорене услуге (са ПДВ-ом) са чијим се извршењем касни, за сваки дан закашњења, а кумулативно највише до 10% од укупне вредности уговорене услуге (са ПДВ).

Уговорна казна се обрачунава и одбија од износа који доспева на исплату Извршиоцу од стране Наручиоца, без сагласности Извршиоца.

Исплатом уговорне казне, Извршилац се не ослобађа обавезе да  у целости надокнади стварну штету коју услед његовог закашњења у извршењу уговорене услуге претрпи Наручилац.

Делимично извршење уговорене услуге у уговореном року не искључује Извршиоца обавезе плаћања уговорне казне, с тим што остаје у обавези да надокнади стварну штету услед немогућности несметаног рада предмета уговорене услуге.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.

Обавезе Извршиоца у домену безбедности и здравља  на раду су:

- да у складу са законским и подзаконским актима, за лица која буду одређена за непосредне извршиоце, спроведе обуку и исте оспособи са стручан и безбедан рад,

- да Наручиоцу достави потписане и оверене изјаве својих непосредних извршилаца о њиховој оспособљености за безбедан и здрав рад, за послове које ће обављати код наручиоца посла, као и да је за исте запослене обављен лекарски преглед од стране надлежне службе медицине рада,

- да обезбеди свa нeoпхoднa лична заштитна средства и одговарајућу заштитну опрему за непосредне извршиоце.

Члан 9.

Извршилац је у обавези да омогући:

- лицу које ће вршити контролу спровођења превентивних мера за безбедан и здрав рад или лицу за безбедност и здравље на раду Наручиоца, вршење контроле над спровођењем мера за безбедност и здравље на раду,

- да лицу из предходног става, омогући увид у сву тражену документацију која се тиче безбедности и здравља на раду и достављање копије Извештаја о повреди на раду за сваког запосленог који се повредио приликом извођења радова код Наручиоца.

Члан 10.

Уговорне стране су се споразумеле да Извршилац  преузима и сноси пуну одговорност  за, евентуалне, несрећне случајеве који могу настати у току реализације овог Уговора, а нарочито за следеће случајеве, и то:

- за случај повређивања и/или смртног исхода запослених код Извршиоца,

- за случај повређивања и/или смртног исхода трећих лица, проузрокованог радњама непосредних извршилаца-запослених код Извршиоца и

- за материјалну штету причињену Наручиоцу и трећим лицима, проузроковану радњама непосредних извршилаца- запослених код Извршиоца.

Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност Наручиоца у случајевима из претходног става.

Члан 11.

Наручилац нема никакве обавезе у случају оштећења, крађе или било којих других штета на опреми која је у власништву Извршиоца.

Наручилац није дужан да изврши надокнаду у случају смрти или повреде радника-непосредних извршилаца  на раду које ангажује Извршилац, а које могу настати из ризика на раду или било којих других ризика којима су радници или друге особе изложене.

Све ризике који могу настати у току извршења посла сноси Извршилац и исти је дужан да надокнади сваку штету насталу на објектима и имовини Наручиоца  или трећих лица, а која настане приликом извођења радова од стране запослених код Извршиоца.

Врсту и обим штете утврђује комисија састављена од 4 члана, од којих по два члана одређује свака од уговорних страна.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ И РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 12.

Квалитативни пријем и контрола вршиће се код Наручиоца, након извршене услуге, а вршиће га овлашћени контролно пријемни орган Наручиоца и том приликом ће сачинити обострано потписани записник.

Ако током прегледа и пријема посла, овлашћено лице Наручиоца утврди да  извршени посао  има недостатаке који се могу отклонити, овлашћено лице Наручиоца оставиће Извршиоцу рок од 5 (пет) дана за отклањање недостатака.

Ако Извршилац не заврши отклањање недостатака у остављеном року, Наручилац има право да раскине уговор и има право да од Извршиоца захтева накнаду штете, настале због неотклањања недостатака у остављеном року, по правилима Закона о облигационом односима.

Примопредаја извршених услуга се сматра извршеном када овлашћено лице Наручиоца потпише записник о о пруженим услугама без примедби.

Члан 13.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извршиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

У случају да је Извршилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изврши преглед, односно да благовремено обавести Извршиоца о уоченом недостатку.

У случајевима из става 1. и 2. овог члана Наручилац има право да захтева од Извршиоца да отклони недостатак извршене услуге (испуњење уговора).

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из претходног става овог члана, Наручилац има право да  раскине овај уговор.

Члан 14.

Наручилац може да раскине уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и без остављања накнадног рока, ако га је Извршилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Извршилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Извршилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Члан 15.

Уговорне стране сагласно утврђују да гарантни рок за извршене услуге износи __(____) ____________  од дана извршења услуге (датум потписивања записника о пруженим услугама без примедби од стране овлашћеног лица Наручиоца).

Извршилац је дужан да одмах по позиву Наручиоца, без права накнаде отклони утврђене недостатке настале у гарантном року.

За све недостатке, или скривене мане које се јаве у току трајања гаранције, рекламација се подноси Извршиоцу ради његовог отклањања, а наведене недостатке Извршилац је обавезан да отклони у року  од 8 (осам) дана од дана пријема такве рекламације.

Трајање гаранције продужава се за време које је било потребно да се отклоне недостаци које је Наручилац истакао у рекламацији, а у случају замене уграђених резервних делова новим гарантни рок почиње да тече изнова и доставља се нови гарантни лист.

У случају да Извршилац  не отклони недостатке у року из става 3 овог члана, Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује другог Извршиоца на терет Извршиоца из овог уговора и наплати штету сходно одредбама Закона о облигационим односима.

ВИША СИЛА

Члан 16.

За потребе овог уговора случајем више силе на страни Извршиоца, односно на страни Наручиоца, сматраће се догађај који је ван контроле Извршиоца, односно Наручиоца и који ни са највећом пажњом није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат или пропуштање дужне пажње од стране Извршиоца, односно Наручиоца.

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза, али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Извршиоца односно Наручиоца.

Извршилац је дужан да истог дана када је у складу са ставом 1. и 2. овог члана наступио случај више силе на страни Извршиоца, о наступању више силе писаним путем извести Наручиоца и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Извршиоцу раскине овај уговор и наплати гаранцију за добро извршење посла из члана 5. овог уговора.

Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности из става 1. овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не  спречава слање таквог обавештења.

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана свака од уговорних страна  задржава право да раскине овај уговор.

Члан 17.

Наручилац и Извршилац су у обавези да одреде стручно лице, односно лица, која ће пратити и кординирати у реализацији уговора и са његовим именом, односно именима упознати другу уговорну страну по потписивању овог Уговора.

Овлашћено лице Наручиоца контролише обим и квалитет извршења уговорених услуга.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Наручилац може путем писаног обавештења које ће упутити Извршиоцу раскинути овај Уговор и то:

1. ако Извршилац не изврши услугу у целости , ако не започне извршење услуге у року из чл.6 овог Уговора, као и ако Извршилац не врши услугу у складу са уговореним роковима или из неоправданих разлога прекине са извршењем услуге;

2.ако извршене услуге не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извршиоца и техничкој спецификацији конкурсне документације а Извршилац није поступио по примедбама Наручиоца;

3.ако Извршилац  не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.

4.из других разлога предвиђеним законом.

Уговор се сматра раскинутим даном пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Члан 19.

Саставни део овог уговора чине:

- понуда Извршиоца број _______ од ______________ године;

- техничка спецификација конкурсне документације бр. 67/15;

- дефектажни лист;

- Одлука о додели уговора број ___________ од _____________ године.

Члан 20.

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:

-  када уговор потпишу обе уговорне стране;

- када Извршилац преда Наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 5. овог Уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да овај уговор није ступио на снагу, уколико Извршилац не достави средства финансијског обезбеђења из предходног става овог члана уговора, у свему у свему сагласна и у року прецизираним чланом 5. овог уговора, у том случају Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1. овог  члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 22.

На све односе уговорних страна који нису посебно регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Све евентуалне измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су учињене у писаној форми, сагласношћу воља уговорних страна, анексом овог уговора.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) за Наручиоца, а 3 (три) за Извршиоца.

ЗА ИЗВРШИОЦА:				                       ЗА НАРУЧИОЦА:
  _______________________                                                 В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП ПЕУ,

_______________________        		                      Мр Стеван Џелатовић, дипл.инж.

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

закључен између:

1.	Јавног предузећа за подземну експлоатацију угља Ресавица, ул. Петра Жалца бр. 2, 	мат.бр.17507699, ПИБ: 103084723, текући рачун бр. 295-1242018-22, које заступа в.д. 	директора ЈП ПЕУ Мр Стеван Џелатовић, дипл.инж. (у даљем тексту: "Наручилац")  и

2.	___________________________________________________________________, 	мат.бр.____________,ПИБ:_____________,текући рачун бр.__________________,

кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: "Извршилац ")

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ( ''Сл.гласник РС'' број 124/2012), Одлуком бр.____ од __________ године покренуо поступак јавне набавке мале вредности бр.67/15 ''ремонт парних котлова''.

- да је Извршилац за партију 2. доставио Понуду бр. ______ од ______________ године која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да понуда Извршиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

- да је Наручилац у складу са ЗЈН на основу понуде Извршиоца донео Одлуку о додели уговора број _____ од __________ године.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет овог уговора је услуга ремонта парног котла тип TR5/R (замена пламено димних цеви, корита и плоче ложишта) у котларници у Сењском Руднику.

Извршилац се обавезује да у периоду важења овог уговора, услуге из става 1. овог члана врши уговореног квалитета, у свему према својој понуди број _______ од ________ године, техничкој спецификацији и дефектажном листу из конкурсне документације, важећим прописима, техничким условима, стандардима и нормативима који важе за ову врсту услуге, упутствима овлашћених лица Наручиоца, правилима струке и одредбама овог уговора.

ЦЕНА

Члан 3.

Извршилац се обавезује да изврши услугу из чл.2 став 1. овог Уговора,  у свему према техничкој спецификацији и дефектажном листу из конкурсне документације, својој понуди број _______ од ________ године по следећој спецификацији и ценама:

| Рб. | Предмет набавке | Јед. мере. | Кол. | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт парног котла тип TR5/R (замена пламено димних цеви,корита и плоче ложишта) | ком. | 1 |  |  |

Укупна вредност уговора без ПДВ-а износи _______________ динара.

ПДВ износи _________________ динара.

Укупна вредност уговора са ПДВ-ом износи _________________ динара.

Уговорне стране сагласно утврђују да је уговорена цена из овог члана фиксна у периоду важења овог уговора  и да обухвата вредност услуга и све друге трошкове које поводом извршења овог уговора има Извршилац.

НАЧИН  И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 4.

Наручилац се обавезује да исплати Извршиоцу вредност стварно извршеног обима услуга , на основу фактуре Извршиоца, у року до ___ (____________) дана од дана:

-доставе и евидентирања фактуре на архиви Наручиоца и њене овере потписом од стране овлашћеног лица Наручиоца;

-доставе записника о пруженим услугама са спецификацијом извршених услуга, потписаног од стране овлашћеног лица Наручиоца без примедби.

Извршилац се обавезује да, као услов за плаћање од стране Наручиоца, уз испостављену фактуру достави Наручиоцу, записник о пруженим услугама са спецификацијом извршених услуга, потписан од стране овлашћених лица Наручиоца без примедби.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 5.

Извршилац се обавезује да при закључењу уговора достави:

-меницу  са назначеним номиналним износом од 10% од  вредности уговора без ПДВ-а, оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења (''Службени гласник РС'' бр. 56/2011);

- Менично овлашћење да се меница у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, без сагласности Извршиоца може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних обавеза по закљученом уговору, са роком важења од 30 дана од дана истека рока за коначно извршење посла;

- Потврду о регистрацији менице;

- копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат Извршиоца, оверен печатом банке са датумом овере.

Наручилац је овлашћен да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Извршилац не извршава уговорне обавезе.

По завршеном послу Наручилац ће предметне менице вратити Извршиоцу.

ДИНАМИКА И МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ

Члан 6.

Извршилац се обавезује да почне са извршењем услуга које су предмет овог Уговора у року до 5 (пет) дана од дана ступања овог Уговора на снагу.

Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши Наручиоцу у укупном  року извршења од ________(________) дана  од дана ступања овог Уговора на снагу.

Услуге које су предмет овог Уговора врше се у Сењском Руднику.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 7.

Уколико Извршилац својом кривицом не изврши уговорену услугу у уговореном року из члана 6. овог уговора, дужан је да Наручиоцу плати на име уговорне казне 0,5% од вредности уговорене услуге (са ПДВ-ом) са чијим се извршењем касни, за сваки дан закашњења, а кумулативно највише до 10% од укупне вредности уговорене услуге (са ПДВ).

Уговорна казна се обрачунава и одбија од износа који доспева на исплату Извршиоцу од стране Наручиоца, без сагласности Извршиоца.

Исплатом уговорне казне, Извршилац се не ослобађа обавезе да  у целости надокнади стварну штету коју услед његовог закашњења у извршењу уговорене услуге претрпи Наручилац.

Делимично извршење уговорене услуге у уговореном року не искључује Извршиоца обавезе плаћања уговорне казне, с тим што остаје у обавези да надокнади стварну штету услед немогућности несметаног рада предмета уговорене услуге.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА
Члан 8.

Обавезе Извршиоца у домену безбедности и здравља  на раду су:

- да у складу са законским и подзаконским актима, за лица која буду одређена за непосредне извршиоце, спроведе обуку и исте оспособи са стручан и безбедан рад,

- да Наручиоцу достави потписане и оверене изјаве својих непосредних извршилаца о њиховој оспособљености за безбедан и здрав рад, за послове које ће обављати код наручиоца посла, као и да је за исте запослене обављен лекарски преглед од стране надлежне службе медицине рада,

- да обезбеди свa нeoпхoднa лична заштитна средства и одговарајућу заштитну опрему за непосредне извршиоце.

Члан 9.

Извршилац је у обавези да омогући:

- лицу које ће вршити контролу спровођења превентивних мера за безбедан и здрав рад или лицу за безбедност и здравље на раду Наручиоца, вршење контроле над спровођењем мера за безбедност и здравље на раду,

- да лицу из предходног става, омогући увид у сву тражену документацију која се тиче безбедности и здравља на раду и достављање копије Извештаја о повреди на раду за сваког запосленог који се повредио приликом извођења радова код Наручиоца.

Члан 10.

Уговорне стране су се споразумеле да Извршилац  преузима и сноси пуну одговорност  за, евентуалне, несрећне случајеве који могу настати у току реализације овог Уговора, а нарочито за следеће случајеве, и то:

- за случај повређивања и/или смртног исхода запослених код Извршиоца,

- за случај повређивања и/или смртног исхода трећих лица, проузрокованог радњама непосредних извршилаца-запослених код Извршиоца и

- за материјалну штету причињену Наручиоцу и трећим лицима, проузроковану радњама непосредних извршилаца- запослених код Извршиоца.

Уговорне стране су се споразумеле да се искључује било каква одговорност Наручиоца у случајевима из претходног става.

Члан 11.

Наручилац нема никакве обавезе у случају оштећења, крађе или било којих других штета на опреми која је у власништву Извршиоца.

Наручилац није дужан да изврши надокнаду у случају смрти или повреде радника-непосредних извршилаца  на раду које ангажује Извршилац, а које могу настати из ризика на раду или било којих других ризика којима су радници или друге особе изложене.

Све ризике који могу настати у току извршења посла сноси Извршилац и исти је дужан да надокнади сваку штету насталу на објектима и имовини Наручиоца  или трећих лица, а која настане приликом извођења радова од стране запослених код Извршиоца.

Врсту и обим штете утврђује комисија састављена од 4 члана, од којих по два члана одређује свака од уговорних страна.

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ РОБЕ И РЕШАВАЊЕ РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 12.

Квалитативни пријем и контрола вршиће се код Наручиоца, након извршене услуге, а вршиће га овлашћени контролно пријемни орган Наручиоца и том приликом ће сачинити обострано потписани записник.

Ако током прегледа и пријема посла, овлашћено лице Наручиоца утврди да  извршени посао  има недостатаке који се могу отклонити, овлашћено лице Наручиоца оставиће Извршиоцу рок од 5 (пет) дана за отклањање недостатака.

Ако Извршилац не заврши отклањање недостатака у остављеном року, Наручилац има право да раскине уговор и има право да од Извршиоца захтева накнаду штете, настале због неотклањања недостатака у остављеном року, по правилима Закона о облигационом односима.

Примопредаја извршених услуга се сматра извршеном када овлашћено лице Наручиоца потпише записник о о пруженим услугама без примедби.

Члан 13.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити уобичајеним прегледом, Наручилац је дужан да о том недостатку писаним путем обавести Извршиоца у року од 8 (осам) дана од дана када је открио недостатак.

У случају да је Извршилац знао или морао знати за недостатке, Наручилац има право да се на те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да изврши преглед, односно да благовремено обавести Извршиоца о уоченом недостатку.

У случајевима из става 1. и 2. овог члана Наручилац има право да захтева од Извршиоца да отклони недостатак извршене услуге (испуњење уговора).

Ако Наручилац не добије испуњење уговора у року од 5 (пет) дана од дана пријема захтева за испуњење уговора из претходног става овог члана, Наручилац има право да  раскине овај уговор.

Члан 14.

Наручилац може да раскине уговор и наплати средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и без остављања накнадног рока, ако га је Извршилац обавестио да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Извршилац неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Извршилац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.

РЕКЛАМАЦИЈА И ГАРАНЦИЈА

Члан 15.

Уговорне стране сагласно утврђују да гарантни рок за извршене услуге износи __(____) ____________  од дана извршења услуге (датум потписивања записника о пруженим услугама без примедби од стране овлашћеног лица Наручиоца).

Извршилац је дужан да одмах по позиву Наручиоца, без права накнаде отклони утврђене недостатке настале у гарантном року.

За све недостатке, или скривене мане које се јаве у току трајања гаранције, рекламација се подноси Извршиоцу ради његовог отклањања, а наведене недостатке Извршилац је обавезан да отклони у року  од 8 (осам) дана од дана пријема такве рекламације.

Трајање гаранције продужава се за време које је било потребно да се отклоне недостаци које је Наручилац истакао у рекламацији, а у случају замене уграђених резервних делова новим гарантни рок почиње да тече изнова и доставља се нови гарантни лист.

У случају да Извршилац  не отклони недостатке у року из става 3 овог члана, Наручилац има право да за отклањање недостатака ангажује другог Извршиоца на терет Извршиоца из овог уговора и наплати штету сходно одредбама Закона о облигационим односима.

ВИША СИЛА

Члан 16.

За потребе овог уговора случајем више силе на страни Извршиоца, односно на страни Наручиоца, сматраће се догађај који је ван контроле Извршиоца, односно Наручиоца и који ни са највећом пажњом није могао да се предвиди и није могао да се избегне разумном радњом, а није у питању кривица или нехат или пропуштање дужне пажње од стране Извршиоца, односно Наручиоца.

Под околностима више силе подразумевају се околности које су настале после закључења овог Уговора, као резултат ванредних догађаја независно од воље уговорних страна, као што су: рат, земљотреси, поплаве, пожари, епидемија, акти државних органа од утицаја на извршење обавеза, али искључује штрајк радно ангажованих лица од стране Извршиоца односно Наручиоца.

Извршилац је дужан да истог дана када је у складу са ставом 1. и 2. овог члана наступио случај више силе на страни Извршиоца, о наступању више силе писаним путем извести Наручиоца и настави са извршењем својих обавеза по овом уговору све док је то разумно могуће и обавезан је да тражи све разумне алтернативне начине за извршење тако да не буду ометани догађајем више силе, у противном Наручилац има право да простом писаном изјавом достављеном Извршиоцу раскине овај уговор и наплати гаранцију за добро извршење посла из члана 5. овог уговора.

Уговорна страна која благовремено не јави другој страни  наступање околности из става 1. овог члана, која је том околношћу погођена, не може се позивати на њу, изузев ако сама та околност не  спречава слање таквог обавештења.

Наступањем околности из овог члана продужава се рок за испуњење уговорних обавеза и то за период који по свом трајању одговара трајању настале околности и разумног рока отклањања последица тих околности.

Уколико настале околности из овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана свака од уговорних страна  задржава право да раскине овај уговор.

Члан 17.

Наручилац и Извршилац су у обавези да одреде стручно лице, односно лица, која ће пратити и кординирати у реализацији уговора и са његовим именом, односно именима упознати другу уговорну страну по потписивању овог Уговора.

Овлашћено лице Наручиоца контролише обим и квалитет извршења уговорених услуга.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Наручилац може путем писаног обавештења које ће упутити Извршиоцу раскинути овај Уговор и то:

1. ако Извршилац не изврши услугу у целости , ако не започне извршење услуге у року из чл.6 овог Уговора, као и ако Извршилац не врши услугу у складу са уговореним роковима или из неоправданих разлога прекине са извршењем услуге;

2.ако извршене услуге не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извршиоца и техничкој спецификацији конкурсне документације а Извршилац није поступио по примедбама Наручиоца;

3.ако Извршилац  не изврши неку од осталих обавеза по Уговору.

4.из других разлога предвиђеним законом.

Уговор се сматра раскинутим даном пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Члан 19.

Саставни део овог уговора чине:

- понуда Извршиоца број _______ од ______________ године;

- техничка спецификација конкурсне документације бр. 67/15;

- дефектажни лист;

- Одлука о додели уговора број ___________ од _____________ године.

Члан 20.

Овај уговор ступа на снагу када кумулативно буду испуњени следећи услови:

-  када уговор потпишу обе уговорне стране;

- када Извршилац преда Наручиоцу средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла из члана 5. овог Уговора.

Уговорне стране су сагласне да ће се сматрати да овај уговор није ступио на снагу, уколико Извршилац не достави средства финансијског обезбеђења из предходног става овог члана уговора, у свему у свему сагласна и у року прецизираним чланом 5. овог уговора, у том случају Наручилац има право да наплати средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 21.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог Уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1. овог  члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 22.

На све односе уговорних страна који нису посебно регулисани овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Све евентуалне измене и допуне овог уговора пуноважне су уколико су учињене у писаној форми, сагласношћу воља уговорних страна, анексом овог уговора.

Члан 24.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих 3 (три) за Наручиоца, а 3 (три) за Извршиоца.

ЗА ИЗВРШИОЦА:				                       ЗА НАРУЧИОЦА:
  _______________________                                                 В.Д. ДИРЕКТОРА ЈП ПЕУ,

_______________________        		                      Мр Стеван Џелатовић, дипл.инж.