Одговор на питањe понуђача за

ЈН 85/15 – Центрифугалне пумпе

На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије (Сл. Гласник РС 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац даје следећи одговор на постављено питање:

Питање понуђача:

Да ли се подразумева да и нове пумпе постижу тражене карактеристике на n = 1450min-1?

Одговор наручиоца:

Да, подразумева се да и нове пумпе постижу тражене карактеристике на n = 1450min-1, пошто је предмет јавне набавке куповина нових пумпи. Радни медијум са којим пумпе раде је прљава јамска вода.

Комисија за ЈН 85/15

П О З Д Р А В

С Р Е Ћ Н О!