Na osnovu pitanja jednog od ponuđača,a na osnovu člana 63. stav 3.,Zakona o javnim

nabavkama Republike Srbije naručilac daje  sledeće pojašnjenje:

PITANJA:

1.Na strani 14/47 JNMV br.97/15 u tački 2.traži se ,,Plivajuća komora”, omotač prečnika 1490 mm, debljine lima 18mm, dužina 680mm, dance komore prednje i zadnje prečnika 1500mm, debljine 20mm,kvalitet materijala P265GH ali nije određeno

a)Da li se ovo misli na cevne ploče?

b)Da li se one buše?

c)Da li se zavaruju na omotač plivajuće komore ili se isporučuju posebno?

2.U vezi sa rednim brojem 3 na strani 14/47 KD za JNMV 97/15 postavlja se pitanje ima li bušenja na segmentu zadnjeg danca  s obzirom da se u tački 4 traže ankeri dužine 200mm, kom 50?

3.Nigde u KD ne tražite izradu atestno tehničke dokumentacije, pa nas zanima da li je potrebno i to da se dostavi?

ODGOVORI:

  - a)da

b)da

c)zavaruju se za omotač

  - Buši se segment zadnjeg danca

  - Potrebno je da se dostavi

S R E Ć N O !!!