|  | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА – у реструктурирању |
| --- | --- |
| 02.09.2013 год. број: | ФАКС: 035 / 627 – 570 35237 РЕСАВИЦА ПЕТРА ЖАЛЦА 2 ТЕКУЋИ РАЧУН: 335-18203-60 ПИБ: 103084723 | ЦЕНТРАЛА: 035 – 627 – 722 |  |
|  |  | ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 524 |  |
|  |  | ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 652 |  |
|  |  | КОМЕРЦИЈАЛНИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 512 |  |
|  |  | ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 - 374 |  |

На основу члана 63. став 1 и 5  Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ ВЕЗАНО ЗА ЈНМВ  62/13

Трансформатори на којима треба извршити ревизију су следеће снаге:

1 x 4MVA-35/10KV

4 x 2,5MVA-35/6KV

4 x 630KVA-10/04KV

1 x 400KVA-10/04KV

2 x 250KVA-10/04KV

2 x 400KVA-6/04KV

5 x 250KVA-6/04KV

Цену у обрасцу понуде (стр.10 конкурсне КД) формирати по килограму филтрираног уља а не по комаду

Реф.службе за ЈН ЈП ПЕУ

Светислав Попадић ецц.