|  | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА – у реструктурирању |
| --- | --- |
| 29.08.2013 год. број: | ФАКС: 035 / 627 – 570 35237 РЕСАВИЦА ПЕТРА ЖАЛЦА 2 ТЕКУЋИ РАЧУН: 335-18203-60 ПИБ: 103084723 | ЦЕНТРАЛА: 035 – 627 – 722 |  |
|  |  | ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 524 |  |
|  |  | ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 652 |  |
|  |  | КОМЕРЦИЈАЛНИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 512 |  |
|  |  | ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 - 374 |  |

На основу члана 63. став 3  Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ЈНМВ 62/13

Питања:

1.Шта подразумевате под ревизијом?

2.Које је место извршења услуге(радионица понуђача или ТС наручиоца)?

3.Колико има трансформатора 6кВ,колико 10кВ,а колико 35кВ?

Одговори:

1.Евентуална замена заптивних гума,замена силика гела,спречавање цурења уља и потребна мерења.

2.РМУ,,Рембас“ на лицу места у трафо станицама са ограниченим временом искључења и могућим радом под напоном.

3.Трансформатори 6кВ-8 ком.;Трансформатори 10кВ-7 ком.;.Трансформатори 35кВ-5 ком.

Реф.службе за ЈН ЈП ПЕУ

Светислав Попадић ецц.