|  | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА – у реструктурирању |
| --- | --- |
| 30.08.2013 год. број: | ФАКС: 035 / 627 – 570 35237 РЕСАВИЦА ПЕТРА ЖАЛЦА 2 ТЕКУЋИ РАЧУН: 335-18203-60 ПИБ: 103084723 | ЦЕНТРАЛА: 035 – 627 – 722 |  |
|  |  | ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 524 |  |
|  |  | ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 652 |  |
|  |  | КОМЕРЦИЈАЛНИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 512 |  |
|  |  | ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 - 374 |  |

На основу члана 63. став 3  Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ЈНМВ 62/13

Питања:

1. Обим радова који сте предвидели за ревизију трансформатора?

2. Место извршења радова?

3. Уколико се врши ремонт у радионици на чији терет пада транспорт трансформатора?

4. Спецификацију трансформатора ( комадно) по снагама и напонским нивоима?

Одговори:

1.Спречити цурење уља променом заптивки (дихтујућих гума),евентуално заваривање или неки други облик дихтовања третираће се као додатни радови а све то након заједничке дефектаже

2.РМУ,,Рембас“ на лицу места у трафо станицама са ограниченим временом искључења и могућим радом под напоном.

3.Ремонт се врши на лицу места

4.Трансформатори 6кВ-8 ком.;Трансформатори 10кВ-7 ком.;.Трансформатори 35кВ-5 ком.      Од 250 КВА до 4МВА

Реф.службе за ЈН ЈП ПЕУ

Светислав Попадић ецц.