|  | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА РЕСАВИЦА – у реструктурирању |
| --- | --- |
| 30.08.2013 год. број: | ФАКС: 035 / 627 – 570 35237 РЕСАВИЦА ПЕТРА ЖАЛЦА 2 ТЕКУЋИ РАЧУН: 335-18203-60 ПИБ: 103084723 | ЦЕНТРАЛА: 035 – 627 – 722 |  |
|  |  | ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 524 |  |
|  |  | ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 652 |  |
|  |  | КОМЕРЦИЈАЛНИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 – 512 |  |
|  |  | ФИНАНСИЈСКИ ДИРЕКТОР: 035 – 627 - 374 |  |

На основу члана 63. став 3  Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 124/12) објављује

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ВЕЗАНА ЗА ЈНМВ  62/13

Питања:

1. Koje su snage predmetni transformatori i kojeg su naponskog nivoa (pojedinacno, za svaki od 20 transformatora)?

2. Koja ulje je u njima (da li sadrze PCB) i koje su kolicine ulja u svakom od 20 transformatora?

3. Da li je potrebno dolivanje ulja i da li ga imate?

4. Sta obuhvata pojam "revizije"? Da li je to kompletno dihtovanje transformatora-zamena svih zaptivaca ili otklanjanje vidljivih nedostataka i dihtovanje na mestima gde je utvrdjeno curenje?

5. Da li je u ceni revizije predvidjena I zamena Buholca, kont.termometra, izolatora....

6. Da li su reyervni delovi navedeni u pitanju br. 5 obaveza narucioca posla ili su uracunati u cenu revizije?

Одговори:

1.Oд 250 kVA до 4мVА

2.Не зна се које уље и не зна се количина

3.Уколико нема потребно је долити по накнадном договору

4.Потребно је задихтовати уколико цуре,заменом заптивки или притезањем

5.Није предвиђена

6.Уколико буде потребно накнадно договорити

Реф.службе за ЈН ЈП ПЕУ

Светислав Попадић ецц.