Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима за ЈНMВ 26/16 –  ,,Флокулант MAGNAFLOC 155“

На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије, наручилац даје следеће појашњење:

Захтев за додатним информацијама или појашњењима број 1:

1. Флокулант под тим именом је производ BASF, и као такав једино га они и њихов заступник у Р. Србији могу продавати под тим именом. У Вашој конкурсној документацији се не наводи да се може понудити и одговарајући супститут (заменски производ, истог квалитета али другог произвођача). Молимо вас за потврду да ћете прихватити као такву, тј да неће бити одбијена, ако се понуди адекватни супститут. У документацији нисте навели никакву техничку спецификацију производа па би ми доставили нашу техничку а која одговара уједно и Magnaflocu 155.

2. За одабир најбољег флокуланта је увек најбоље одрадити лабораторијску анализу воде/муља који ће бити третирани с траженим производом. Можемо ли добити узорак воде, доћи по њега како би сами одрадили анализу? Или се то може урадити накнадно уколико буде потребно?

ОДГОВОР:

1.Наруцилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача, назив предмета набавке ће бити измењен, тако да ће уместо досадашњег назива ,,Флокулант MAGNAFLOC 155“ бити назив ,,Флокулант“. Такође, наручилац допуњује конкурсну документацију техничком спецификацијом, којом се прецизно дефинишу карактеристике флокуланта, тако да ће бити прихватљив флокулант било ког произвођача који има карактеристике наведене у техничкој спецификацији.

2.Наручилац сматра да нема потребе за додатним лабораторијским анализама воде/муља, јер су техничком спецификацијом дефинисане карактеристике које мора имати флокулант.

Измена конкурсне документација, Измењена конкурсна документација и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће постављени на Портал јавних набавки и интернет страници www.jppeu.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 26/16