Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима за ЈНMВ 34/16 –  ,,Резервни делови за осветљење спољних погона“

На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије, наручилац даје следеће појашњење:

Захтев за додатним информацијама или појашњењима број 1:

1.  Зашто у расписивању Јавне набавке за групу 1 сијалице није поштован – Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке , који је ступио на снагу 06.01.2016. и који има императивну снагу. Напомињемо да већина позиција сијалица из конкурсне документације нису у складу са правилником, а самим тим нису смеле бити саставни део спецификације која је део конкурсне документације.

Молимо Вас да у складу са горе наведеним измените и прилагодите спецификацију и на тај начин избегнете подношење захтева за заштиту права понуђача.

ОДГОВОР:

1.  Наруцилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача, позиције 3. Живине сијалице 125W, 220V, 4. Живине сијалице 250W, 220V , 5. Живине сијалице 400W, 220V из образца понуде ће бити избрисане, а биће додате позиција 3. Натријумова сијалица елипсоидног облика  110W, 220V, Е27 – 80 ком., 4. Натријумова сијалица елипсоидног облика  220W, 220V, Е40 – 40 ком., 5. Натријумова сијалица елипсоидног облика  350W, 220V, Е40 – 20 ком.

Такође, због горе наведених измена, наручилац ће изменити количине за позиције 6, 7 и 8, тако да ће за позицију 6. Живина пригушница 125W, 220V количина бити 25, за позицију 7. Живина пригушница 250W, 220V количина ће бити 15, и за позицију 8. Живина пригушница 400W, 220V количина ће бити 10.

Измена конкурсне документација, Измењена конкурсна документација и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављени на Порталу јавних набавки и интернет страници www.jppeu.rs.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 34/16