На основу члана 63. став 1. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 68/15) објављује

ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за Јавну набавку мале вредности број 34/16 ,,Резервни делови за осветљење спољних погона“

Назив и ознака из општег речника набавки: 31500000

Измене се односе на позиције 3, 4, 5, 6, 7 и 8 из образца понуде на страни 14/44 и 15/44 КД.  Бришу се следеће позиције на страни 14/44 КД:

3. Живине сијалице 125W, 220V;

4. Живине сијалице 250W, 220V;

5. Живине сијалице 400W, 220V;

Уместо ових позиција додају се следеће позиције:

3. Натријумова сијалица елипсоидног облика  110W, 220V, Е27 – 80 ком.;

4. Натријумова сијалица елипсоидног облика  220W, 220V, Е40 – 40 ком.;

5. Натријумова сијалица елипсоидног облика  350W, 220V, Е40 – 20 ком.

Такође, на страни 14/44 и 15/44 мења се количина за позиције 6, 7 и 8. Тако да ће за позицију 6. Живина пригушница 125W, 220V количина бити 25 (првобитно 50), за позицију 7. Живина пригушница 250W, 220V количина ће бити 15 (првобитно 30) и за позицију 8. Живина пригушница 400W, 220V количина ће бити 10 (првобитно 20).

Исте измене ће бити и у образцу структуре цене коштања на страни 27/44 КД, као и у моделу уговора на страни 39/44 КД.

У прилогу су приказане стране 13, 14, 15 и 16 КД. Измењена конкурсна документација ће у целости бити објављена на Порталу јaвних набавки и на интернет страници www.jppeu.rs.

У складу са одредбама члана 63. Закона о Јавним набавкама ( Службени гласник РС  бр. 68/15) ове измене представљају допуну конкурсне документације за Јавну набавку мале вредности  бр. 34/16 и постају њен саставни део.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА

РЕСАВИЦА

ПЕТРА ЖАЛЦА 2, 35237 РЕСАВИЦА

Телефон: 035/627-512, 627-009

Телефаx: 035/627-512, 627-008

e-mail: petar.popovic@jppeu.rs

www.jppeu.rs

## КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

## 2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Ресавица,   15.06.2016

|  | НАРУЧИЛАЦ | ПОНУЂАЧ |
| --- | --- | --- |
| Фирма: | ЈП ПЕУ РЕСАВИЦА |  |
| Седиште: | Ресавица, Петра Жалца бр. 2 |  |
| Текући рачун (динарски): | 355-1053998-43 Војвођанска банка |  |
| Порески иден.број | 103084723 |  |
| Матични број: | 17507699 |  |
| Шифра делатности: | 0520 |  |
| Телефон: | 035/627-722 лок.223 |  |
| Телефакс: | 035/627-008 |  |
| E-mail: | petar.popovic@jppeu.rs |  |

На основу Јавног позива за подношење понуде објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници www.jppeu.rs, доставља се:

#### ПОНУДА БР. _______________

#### По јавној набавци мале вредности бр. 34/16

#### Датум: ___.____. 2016 годинe

| Ред.бр. | Предмет набавке | Јед. мере | Количина | Цена | Укупна вредност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Флуо цеви 18W, 220V | ком. | 200 |  |  |
| 2 | Флуо цеви 36W, 220V | ком. | 300 |  |  |
| 3 | Натријумова сијалица елипсоидног облика 110W, 220V, Е-27 | ком. | 80 |  |  |
| 4 | Натријумова сијалица елипсоидног облика 220W, 220V, Е-40 | ком. | 40 |  |  |
| 5 | Натријумова сијалица елипсоидног облика 350W, 220V, Е-40 | ком. | 20 |  |  |
| 6 | Живина пригушница 125W, 220V | ком. | 25 |  |  |
| 7 | Живина пригушница 250W, 220V | ком. | 15 |  |  |
| 8 | Живина пригушница 400W, 220V | ком. | 10 |  |  |
| 9 | Сијалице метал-халогене 400W, 220V | ком. | 20 |  |  |
| 10 | Сијалице са ужареним влакном 300W, 220V, Е-27 | ком. | 100 |  |  |
| 11 | Сијалице са ужареним влакном 200W, 220V, Е-27 | ком. | 100 |  |  |
| 12 | Сијалице са ужареним влакном 100W, 220V, Е-27 | ком. | 2000 |  |  |
| 13 | Сијалице са ужареним влакном 75W, 220V, Е-27 | ком. | 1000 |  |  |
| 14 | Сијалице са ужареним влакном 60W, 24V, Е-27 | ком. | 300 |  |  |
| 15 | Стартери 0-65W, 220V | ком. | 100 |  |  |
| 16 | Светиљка бродска 1x100W, 220V, E-27 комплет | ком. | 100 |  |  |
| 17 | Рефлектор LED 50W, 220V | ком. | 30 |  |  |
| 18 | Пригушнице за флуо светиљке 18W, 220V | ком. | 50 |  |  |
| 19 | Пригушнице за флуо светиљке 36W, 220V | ком. | 50 |  |  |
| 20 | Грла Е-27, 220 V | ком. | 50 |  |  |
| 21 | Грла Е-14, 220 V | ком. | 360 |  |  |
| 22 | Прекидач једнополни – обични за монтажу у зид 10А, 220V | ком. | 50 |  |  |
| 23 | Прекидач једнополни – обични за монтажу на зид 10А, 220V (ОG) | ком. | 30 |  |  |
| 24 | Прекидач једнополни – серијски за монтажу у зид 10А, 220V | ком. | 30 |  |  |
| 25 | Прекидач једнополни – серијски за монтажу на зид 10А, 220V (ОG) | ком. | 30 |  |  |
| 26 | Проводник PP-Y 3x1,5mm² | m | 300 |  |  |
| 27 | Проводник PP-Y/L3x1,5mm² | m | 200 |  |  |
| 28 | Проводник P-1x6mm² жуто-зелена | m | 100 |  |  |
| 29 | Изолир PVC трака L-20m | ком. | 1000 |  |  |

УКУПНО: ___________________

(динара)

ПДВ: _____________________

(динара)

ЗА УПЛАТУ: ________________

(динара)