Одговор на захтев за додатним информацијама и појашњењима бр. 1 за ЈНМВ 68/16 –  Челичне цеви, лукови и прирубнице.

На основу питања једног од понуђача, а на основу члана 63. став 3. Закона о јавним набавкама Републике Србије, наручилац даје следеће појашњење:

ПИТАЊЕ број 1: У оквиру техничке спецификације наведен је SRPS EN 10220:2002. Да ли је  за наведене шавне цеви одговарајући стандард EN10217-1, P235TR1?

ОДГОВОР број 1:. Да, стандарди које сте навели одговарају за тражене цеви, сваки у својој области.

ПИТАЊЕ број 2: Да ли се наручилац обавезује да наручи целокупну тражену количину? Да ли се цела количина испоручује у једоној испоруци?

ОДГОВОР број 2:. Наручилац конкурсном документацијом није предвидео испоруку у траншама.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ 68/16